佛山市燃气管理办法（征求意见稿）

# 总则

## 【立法目的】

为了加强燃气管理，规范燃气市场经营秩序，保障公民生命、财产安全和公共安全，促进燃气事业发展，根据《城镇燃气管理条例》、《广东省燃气管理条例》等有关法律法规，结合本市实际，制定本办法。

## 【适用范围】

本市行政区域内燃气发展规划编制、燃气设施建设与保护、燃气经营与服务、燃气使用与器具管理、应急抢险等相关监督管理活动，适用本办法。

天然气、液化石油气的生产和进口，燃气的槽车（船舶）运输和港口装卸，城市门站以外的天然气管道输送，近海天然气终端，海底管线，燃气作为工业生产原料的使用，以及沼气、秸秆气的生产和使用，不适用本办法。

## 【职责分工】

市、区、镇（街道）人民政府应当加强对燃气管理工作的领导，将燃气工作纳入国民经济和社会发展规划，建立燃气发展工作协调机制，及时处理燃气管理工作中的重大事项。

市住房城乡建设局是市人民政府的城镇燃气行政主管部门，负责全市燃气行业的监督和管理工作。负责指导、监督全市城镇燃气经营许可和事中事后监管工作；负责燃气发展规划、燃气设施建设专项规划的组织制定和实施；负责对燃气经营企业的安全生产和重大事故隐患整改情况进行监督检查；负责燃气建设工程的消防行政审批（含建设工程消防设计审核、建设工程消防验收、备案）；负责制定全市燃气行业安全生产标准化考评标准；会同有关部门发布燃气管理的相关信息，依法查处破坏燃气管道和设施的违法行为，宣传普及燃气法律、法规和安全知识；负责组织制定燃气事故应急救援预案，对燃气经营单位的事故应急救援预案的制定和演练进行指导和监督，按照有关规定参与燃气生产安全事故调查处理工作；指导、监督燃气行业开展安全培训工作。

市发展和改革局负责指导监督全市燃气安全保障工作，参与燃气预测预警、运行调节和应急保障工作；承担燃气体制改革有关工作。

市城市管理综合执法局负责依法查处违反城乡规划管理（不包括镇行政区域内的乡村规划管理）的燃气工程；依法依法查处城镇燃气保护范围内违反城乡规划管理（不包括镇行政区域内的乡村规划管理）建设的占压地下燃气管线的建筑物、构筑物或者其它设施的违法行为。

市国有资产监督管理委员会负责监管下属国有燃气经营企业履行国有资本情况；负责督促指导下属国有燃气经营企业相关建设工程的推进；负责督促下属燃气经营企业开展安全管理工作。

市自然资源局负责在国土空间规划中衔接燃气发展规划和燃气设施建设专项规划；优先保障燃气设施建设用地。在核发燃气设施建设工程的规划选址意见和建设用地规划许可证前，应当征求市住房城乡建设局的意见；负责对燃气工程规划进行监督管理和指导，做好燃气工程选址、规划许可、验收及规划许可后的监管工作。

市应急管理局负责燃气安全监管管理的综合工作，对燃气经营活动进行安全监督检查；负责对汽车加气站、瓶装燃气供气站等所有燃气场站、经营场所进行消防监督检查；负责对燃气使用单位进行消防监督检查；查处违反消防安全规定的行为；负责监管天然气、液化石油气等作为工业原料的生产、经营、储存企业安全生产工作；负责牵头燃气事故抢险救援应急处置和事故的调查处理工作。

市公安局负责依法打击危害公共安全的非法存储、销售燃气及严重危害公共安全的燃气盗用和破坏燃气设施等行为，会同有关部门确定燃气运输车辆禁止通行的区域、道路和时间，会同有关部门发布燃气在灾害性天气条件下的道路临时禁运公告；负责依法查处燃气运输车辆超速、不按规定行驶、套牌假牌等违法违规行为；负责依法查处伪造正规燃气经营企业公章、使用虚假合同销售、供气等行为。

市交通运输局按照《道路危险货物运输管理规定》实施行政许可，核发《道路运输经营许可证》、配发燃气道路危险货物运输车辆《道路运输证》，对燃气道路危险货物运输从业人员进行资格认定；按照道路危险货物运输企业“一岗双责”机制实施监管，会同有关部门对违反规定的燃气运输车辆及时进行安全处置，对道路燃气运输企业重大事故隐患整改情况进行监督检查；督促交通工程施工单位做好施工范围内燃气管道及实施的安全保护工作，防止工程施工对燃气管道和设施的破坏；参与燃气道路运输事故应急救援和事故调查处理工作；负责对擅自占用、挖掘城市道路危害燃气设施安全的违法行为进行查处。

市市场监督管理局负责核发燃气经营、储存、运输企业（含分支机构）的营业执照；查处未依法取得营业执照从事燃气经营活动的行为；依法查处燃气器具以及附件产品生产、销售环节的质量违法行为；依法对列入《特种设备目录》范围的燃气压力管道（市政燃气管网中的公用管道除外）、压力容器（包括运输燃气的移动式压力容器）等特种设备安全实施监督管理并组织调查处理特种设备一般事故；依法查处违法违规充装燃气气瓶、移动式压力容器的行为；依法查处使用不合格、未按规定检定的燃气计量器具的行为；依法查处燃气交易计量偏差超过国家规定标准的违法行为；负责燃气气瓶、移动式压力容器充装单位的充装许可工作，对燃气充装作业人员进行考核和颁发特种设备安全管理和作业人员证；负责组织开展燃气餐饮场所使用的报废、超期未检、无二维码标识和标记不符合规定的钢瓶的整治工作。

市工业和信息化局负责牵头推进工业企业煤改气的工作，制定工业企业煤改气的相关政策指引；督促工业企业落实安全用气主体责任，参与全市天然气点供的整治工作。

市商务部门负责督促餐饮企业落实安全生产主体责任，开展燃气安全日常检查，开展安全隐患排查治理工作；督促餐饮企业与合法供气企业签订安全供用气合同。

市气象局负责组织管理雷电灾害防御工作，负责燃气经营、储存建设项目的防雷装置设计审核和竣工验收，并检查、督查燃气经营、储存企业防雷设施。

市卫生健康局负责燃气建设工程职业病防护设施“三同时”管理工作；指导、督促燃气企业做好职业病危害因素监测，检查、监督燃气企业落实职业病防治各项工作。

市其他各有关部门按照“管行业必须管安全，管业务必须管安全，管生产经营必须管安全“的原则”，在各自职责范围内依法做好燃气安全监督管理工作，在各自分管行业内对本行业企业用气安全负监管责任。

各区、镇（街）人民政府要按照属地管理的原则，具体负责本行政区域内的燃气管理工作，依法履行燃气安全监督管理职责，指导、监督燃气经营企业做好燃气安全生产，协助各有关部门依法打击燃气领域的各类违法违规行为，维护燃气市场健康发展。

村（居）委员会应当接受燃气行政主管部门的业务指导，协助燃气行政主管部门日常巡查，加强燃气安全宣传，发现问题立即向有关部门报告。

## 【行业协会】

市燃气行业协会应当加强行业自律管理，组织制定燃气行业行为准则和服务规范，督促燃气经营企业守法经营、诚实守信，促进燃气经营企业提高服务质量和技术水平。

市燃气行政主管部门应当加强对市燃气行业协会的监督指导，充分发挥行业协会的作用，可以依法委托行业协会负责有关燃气管理工作。

## 【公众监督】

鼓励公民、法人和其他组织对本市燃气事业进行监督。对举报燃气违法经营行为、燃气设施破坏行为和报告燃气安全隐患，有效避免重大风险、挽回重大损失的单位和个人予以奖励，具体奖励办法由燃气行政主管部门会同财政部门制定实施。

## 【宣传教育】

市、区、镇（街道）人民政府和园区管委会及燃气行政主管部门应当定期开展燃气安全宣传教育，加强燃气安全知识的宣传和普及，增强市民燃气安全意识，提高市民防范和应对燃气事故的能力。

燃气经营企业应当为用户提供燃气安全使用手册，宣传燃气安全使用、器具保养和事故紧急处置等常识。

物业服务企业应当配合燃气行政主管部门和燃气经营企业开展燃气安全宣传活动。

报刊、广播、电视、互联网等新闻媒体应当积极开展安全用气、节约用气和燃气设施保护等方面的公益宣传。

中小学校应当结合教育活动进行燃气安全知识教育。

# 发展规划与设施建设

## 【燃气发展规划】

市燃气行政主管部门应当会同发展和改革、自然资源、交通运输等行政主管部门，依据国民经济和社会发展规划、土地利用总体规划、城乡规划、能源规划以及本省燃气发展规划，组织编制本行政区域的燃气发展规划，报市人民政府批准后组织实施，并报省燃气行政主管部门备案。县级以上人民政府燃气行政主管部门应当会同有关部门，依据国民经济和社会发展规划、土地利用总体规划、城乡规划、能源规划以及上一级人民政府燃气行政主管部门编制的燃气发展规划，组织编制本行政区域的燃气发展规划，报本级人民政府批准后组织实施，并报上一级人民政府燃气行政主管部门备案。

燃气发展规划涉及空间布局和用地需求的，应当纳入城市总体规划和控制性详细规划。

经批准的燃气发展规划，不得随意变更；燃气工程建设项目应当符合燃气发展规划和燃气专项规划等法定城乡规划。

进行新区建设、旧区改造，应当按照城乡规划和燃气发展规划配套建设燃气设施或者预留燃气设施建设用地。

建设项目配套的管道燃气设施，应当与建设项目主体工程同时设计、同时施工、同时验收。

城镇燃气现状管网、在建管网、燃气专项规划已覆盖区域，原则上不得新建作为燃料使用的储气、供应设施，原已建成仍在使用的气化站、瓶组站等临时供气装置宜拆除，用气设施应接入市政燃气管网。

城镇燃气企业应当积极支持工业企业使用管道燃气，支持“煤改气”或者由其他能源改为天然气。

具备管道燃气供气条件而尚未安装燃气管道的老旧住宅小区，应逐步推广安装燃气管道并使用管道燃气。

## 【燃气工程分类】

燃气工程是指燃气设施的新建、改建、扩建工程，包括：

Ⅰ类：城镇燃气场站工程（燃气储配（调峰）站、门站、气化站、混气站、加压站、加气站、灌装站、供应站、高中压调压站、阀室等）；高压、次高压燃气管道工程

Ⅱ类：中、低压市政燃气管道工程

Ⅲ类：管道燃气用户工程（以小区或单位的红线为界，包括工商业用户、公福用户和居民用户供气工程——中低压的庭院管、架空管、设备配管）

## 【燃气工程选址】

新建、改建、扩建燃气设施建设工程，规划行政主管部门在依法核发选址意见书时，应当就燃气设施建设是否符合燃气发展规划征求燃气行政主管部门的意见；不需要核发选址意见书的，规划行政主管部门在依法核发建设用地规划许可证时，应当就燃气设施建设是否符合燃气发展规划征求燃气行政主管部门的意见。

## 【燃气工程相关资质】

燃气工程勘察、设计、施工、监理和安全评价单位应当具备相应资质等级。燃气工程建设选用的设备、材料，应当符合国家和省的有关标准和本市燃气经营企业抢险、维修要求。

市燃气行政主管部门根据安全、环保、节能、应急抢险的要求和燃气行业实际，可以编制燃气工程建设、生产运营以及燃气设施、器具的技术规范，依照有关规定发布实施。市燃气行政主管部门可以发布限制和禁止使用的燃气技术、工艺、设备和产品目录。

## 【燃气管道勘察及测绘】

燃气工程建设活动必须严格执行基本建设程序，坚持先勘察、后设计、再施工的原则。

勘察内容包含但不限于地形测量、管线探测等，Ⅱ类、Ⅲ类埋地燃气管道工程可不另做地质勘察。

新建道路、商业、住宅、工业区等主体工程相关勘察设计文件应作为配套建设燃气设施设计依据，燃气项目可不另做勘察。

架空敷设的Ⅲ类燃气管道可不另做勘察。

燃气管道工程开工后，建设单位必须及时通知有相应测绘资质的勘测单位，依据规划许可的内容，按照国家规范及佛山市有关技术规定进行覆土前的地下管线跟踪测量。

对必须即时覆土的管线，须经有相应测绘资质的勘测单位现场确认，施工单位按相关要求做好竣工测量标注记录后可以先覆土，再由有相应测绘资质的勘测单位按要求进行测量。

## 【燃气工程审查】

燃气工程施工图设计文件应由具备燃气工程审查资格的审查机构组织审查，审查时应对管道设施设计是否符合抢险抢修要求进行把关。

Ⅲ类燃气工程可不作施工图审查。Ⅲ类燃气工程设计前，建设单位应当就气源接入点、用气需求和抢险抢修要求（包括本地区的调压工艺等技术要求、本地区常用的材料设备及其互换性要求）等征求城镇燃气管道供气企业的意见，城镇燃气管道供气企业应在三日内予以书面答复。在进场施工前，建设单位应组织设计、施工、监理单位及城镇燃气管道供气企业进行现场交底。

## 【燃气工程消防审核】

Ⅰ类中的场站工程，建设单位应当在施工图设计审查阶段将燃气工程消防设计文件报送有资质的审图机构进行审查，并在建设工程竣工后向建设主管部门申请消防验收。

## 【燃气工程建设许可】

燃气设施建设应当符合燃气发展规划、环境景观和方便用户的要求，并在项目建设各阶段依照相关规定办理规划、建设相关许可手续。

对于Ⅰ类城镇燃气工程中的高压、次高压天然气管道工程建设，规划部门可先行核发规划许可，建设单位取得建设部门批复的施工许可后启动项目建设；竣工后，建设单位依据用地补偿合同到市（区）国土部门办理用地备案手续，完成备案手续后上报规划部门进行规划条件核实。

Ⅰ类、Ⅱ类城镇燃气工程由建设单位向规划部门申请办理规划许可证，涉及征求水利部门、公路部门等意见的，应由规划部门发函至相关权属单位征求意见。

属于为管道燃气用户供气的Ⅱ类引入管工程，可不进行规划报建，该类工程在进行开挖许可申请时无需提供规划审批文件。

Ⅲ类城镇燃气工程无需办理规划许可证。

建设单位应当根据国家相关设计标准与规范及其他专业主管部门的要求进行燃气管道工程建设，建设单位、勘察、设计、施工、监理单位对工程质量依法承担相应责任，保证工程的施工质量和施工安全。

工程投资额在100万以上或建筑面积500平方米以上且已办理了规划许可手续的城镇燃气工程需办理施工许可证。建设单位以年度或者标段招标的市政燃气管道工程项目，若工程项目内包含多项市政燃气管道工程项目，建设单位与施工单位、监理单位签订了年度或者标段工程合同，则年度或标段合同内各单项市政工程属于一个整体工程项目，施工单位、监理单位需满足工程合同对人员设置的要求。建设单位对施工合同内各单项市政工程可以分别（一项或多项）办理施工许可证件，建设主管部门核发施工许可证时，按照年度或标段整体工程项目锁定相关施工企业、监理单位相关负责人员。涉及市政、园林、交通、公路、水利、航道等设施的，应按相关要求到相关行政主管部门办理报批手续，任何单位和个人不得以任何理由拒绝或拖延办理。

工程投资额在100万以下（含100万）或者建筑面积在500平方米以下（含500平方米）的建筑和市政基础设施工程，可以不申请施工许可证。

## 【燃气工程质量监督】

市、区建筑工程质量监管部门应依照职能对燃气工程质量安全进行综合监督管理，对燃气工程建设各方的质量安全行为、施工现场的安全生产状况、安全生产技术资料进行监督检查，发现工程施工存在安全问题的，依据有关法律法规及规定进行处理。

燃气工程建设单位应当按照国家有关规定到燃气设施工程质量监督机构办理燃气设施工程质量监督手续。同时应聘请有燃气相关资质的监理，对工程质量进行监控，以确保燃气工程质量满足燃气设施后期的安全运行。

燃气工程施工单位应当遵守有关地下管线管理和文明施工的规定，按照审查合格的施工图设计文件和施工技术标准施工，确保工程质量和安全。

施工单位必须建立健全施工质量安全责任制度，严格工序要求，做好隐蔽工程的质量检验和记录。未经监理工程师签字，隐蔽工程不得隐蔽，工程不得进入下一道工序的施工。

燃气经营企业可对Ⅲ类城镇燃气工程的施工过程进行抽查。抽查发现问题，由燃气经营企业以书面形式告知建设单位或用户，并抄送至燃气工程质量监督机构，建设单位或用户必须落实整改。

## 【燃气工程验收及备案】

建筑工程质量监管部门应当对燃气工程建设单位组织的竣工验收过程实施监督。

燃气工程项目竣工后，规划部门对建设工程是否符合规划条件予以核实，对于Ⅱ类城镇燃气工程，实际管位与平面规划管位误差超过1米且累计超过100米、起始点长度延伸超过100米的，需办理规划变更手续。

燃气工程项目竣工后，建设单位应当依法组织有关单位进行竣工验收，并在验收合格之日起十五日内报所在地燃气行政主管部门备案；未经验收或者验收不合格的，不得交付使用。

燃气工程项目竣工后，建设单位应当按照国家、省和本市有关档案管理的规定收集、整理项目建设过程中各环节的文件资料，在燃气工程竣工验收后向当地城建档案管理部门移交项目建设档案。

## 【燃气管道工程移交】

Ⅲ类燃气工程，建设单位应在竣工验收前邀请管道燃气经营企业参与燃气管道设施检查，管道燃气经营企业可对燃气管道设施安装质量和安全运行条件进行检查，检查发现不符合的，应及时书面告知建设单位或用户整改。

建设单位应当在竣工验收合格投入使用前，将管道供气设施和工程竣工资料交付给管道燃气经营企业，并对所提供的竣工资料负责。移交工作完成前，管道供气设施由建设单位负责管理和维护；移交工作完成后，由管道燃气经营企业按照供气、用气合同的约定进行运营维护。

管道燃气经营企业应当在建设单位或用户完成燃气工程竣工移交及供气手续后三个工作日内供气。管道燃气工程投入运行前，建设单位应当向管道燃气经营企业提供工程质量证明资料。管道燃气经营企业须加强供气前的安全检查工作，检查发现不符合的，应及时书面告知建设单位或用户整改，建设单位或用户必须落实整改要求，否则不予接收及供气。

鼓励以代建等方式委托管道燃气经营企业统一建设红线范围内燃气管道工程；鼓励委托管道燃气企业按照有关标准组织实施业主专有燃气设施的更新、改造和拆除。

## 【瓶装液化气供应站】

瓶装液化气供应站建设应符合燃气发展规划，其设立应由燃气行业协会参照相关技术规范并提出选址意见，报所在区燃气行政主管部门审批。

# 燃气经营管理

## 【燃气经营许可条件】

企业从事燃气经营活动，应当符合《城镇燃气管理条例》和《广东省燃气管理条例》规定的条件，并依法向经营活动所在区燃气行政主管部门申请燃气经营许可证，不得超出经营许可范围经营。管道燃气实行特许经营制度；瓶装液化气和汽车加气实行经营许可证制度。

## 【燃气经营的一般规定】

燃气经营企业在从事燃气经营活动的过程中，应当遵守下列规定：

（一）建立健全用户服务档案，按照国家和省、市规定的燃气服务标准向用户提供服务，在服务营业场所公告业务流程、服务承诺、服务项目、收费标准和服务热线等信息；

（二）保证供气质量符合国家和省有关标准，并建立健全燃气质量检测制度；

（三）不得冒用其他企业名称或者标识从事燃气经营、服务活动；

（四）不得倒卖、抵押、出租、出借、转让、涂改燃气经营许可证；

（五）不得向未取得燃气经营许可证的经营者提供用于经营的燃气；

（六）有权拒绝向不具备安全条件的用户供气；

（七）不得要求用户购买其指定的产品或者接受其提供的服务；

（八）不得在不具备安全条件的场所储存燃气；

（九）法律、法规和国家标准、行业标准等作出的其他规定。

## 【管道燃气经营的特别规定】

管道燃气经营企业除遵守本办法第二十条规定外，还应当遵守下列规定：

- 在批准的供气区域内向具备用气条件的单位和个人提供供气服务，并保证安全稳定供气。对供气区域内符合用气条件的单位和个人，不得拒绝供气；

- 公布管道燃气报装、改装条件，并按照规定及时为用户安装、改装管道燃气设施，保证质量，同时向用户讲解燃气安全常识，不得拒绝供气区域内符合用气条件的单位和个人的报装、改装申请；

- 不得在未履行必要告知义务的情况下擅自停止供气、调整供气量，或者未经审批擅自停业、歇业；

- 因施工、检修等原因停止供气、降压供气影响用户正常使用燃气的，除紧急情况外，应当提前24小时通知用户；

- 不得使用不符合国家标准、未经计量检定合格的计量装置。

## 【液化石油气瓶经营特别规定】

瓶装燃气经营企业除遵守本办法第二十条规定外，还应当遵守下列规定：

（一）向用户提供的气瓶、气质以及气量应当符合国家和省、市的有关规定，不得掺杂、掺假，不得以假充真，不得以次充好，充气量的误差不得超过国家规定标准；

（二）应当对气瓶充装、运输、供应、配送、使用、检测进行全过程管理，对所充装的气瓶进行建档登记，推广使用信息化手段，实现气瓶充装、检验信息的自动识别和动态监管。

（三）使用的气瓶必须按照国家和省、市相关规定的周期进行定期检验，及时淘汰、销毁超过使用年限的气瓶，不得给报废、超期未检和不合格的气瓶充装燃气；

（四）充装瓶装燃气，瓶内残液存量和充气量应当符合国家和省、市规定的标准，不得违规排放燃气或者倾倒残液，不得给残液量超过规定的气瓶充装燃气；

（五）在储配站内按照操作规程充装瓶装燃气，不得在储罐和槽车罐体的取样阀上充装燃气，不得用槽车向气瓶充装燃气或者气瓶间相互充装燃气；

（六）不得超过瓶装燃气供应站等级规定的容积存放瓶装燃气；

（七）不得给非自有气瓶或者技术档案不在本企业的气瓶充装燃气、不得销售充装单位擅自为非自有气瓶充装的瓶装燃气；

（八）不得利用机动车辆或者其他运输工具作为储存场所定点或者流动销售瓶装燃气，但直接为预约用户提供送气服务的除外；但不得委托不具备资格的送气人员配送燃气；

（九）对给自建瓶组站供气的，要对瓶组站安全情况进行全面检查、评估，不得为达不到安全使用条件或未经合法报建、验收的瓶组站进行供气；

（十）经营瓶装液化气供应的个体工商户只能加入一家已取得燃气经营许可的燃气经营企业，作为该企业的瓶装液化气供应站，纳入该企业的燃气经营和安全管理体系，并向相关部门备案。

## 【汽车加气经营特别规定】

车用燃气经营企业除遵守本办法第二十条规定外，还应当遵守下列规定：

（一）储气瓶拖车或者槽车在划定的区域内停放，站内拖车或者槽车储气瓶（罐）总容量不得超过核定的容量；

（二）定期检验燃气泄漏报警系统，不得违反安全操作规程在有燃气泄漏、燃气压力异常、附近发生火灾等不安全情况下进行加气或者卸气作业；

（三）汽车加气前，主动要求驾驶员将加气车辆熄火并在车旁监护，乘客离车到安全区域等候；

（四）汽车加气前，应当检查气瓶状况或者装置情况，不得为存在气瓶超期未检验、检验不合格，或者超过设计使用年限等不符合安全条件的汽车储气瓶（罐）或者装置进行加气；

（五）不得向无压力容器使用证或者与使用证登记信息不一致的汽车储气瓶（罐）加气；

（六）不得向机动车储气瓶以外的其他气瓶或者装置加气，不得在燃气汽车加气站内充装民用气瓶。

## 【燃气运输】

瓶装燃气的运输应当遵守国家和省、市有关危险货物运输管理的规定，使用符合燃气运输车辆技术规范要求的专用车辆，并取得危险物品运输许可。

燃气经营企业应当为其从事瓶装燃气送气服务的人员配备符合危险货物运输安全标准的交通运输工具。

## 【送气人员规范】

瓶装燃气经营企业应当加强对其从事瓶装燃气送气服务人员的管理，并要求其送气人员遵守以下规定：

（一）参加岗前培训，送气时佩戴工牌，统一穿着企业的送气工服装，遵守服务规范，并向用户宣传燃气安全使用知识；

（二）按照与用户的约定，在规定时间内将合格气瓶送至用户指定的地点，并向用户提交正式票据；

（三）承诺免费送气上门的，不得向用户收取送气上门服务费；实行有偿送气上门的，必须严格执行瓶装燃气经营企业向社会公布的统一价格；

（四）送气时用户要求对气瓶进行安装、调试的，送气人员应为用户安装好燃气气瓶，并对安装部位进行泄露检查和点火调试，确保使用正常，要求用户签收；用户明确提出不要求送气人员安装、调试的，送气人员应当告知用户正确的安装、调试方法，并在签收单上注明；

（五）不得私自在家中、租赁房屋等未经核准的场地存放非自用且已装液化石油气的气瓶，未能及时送出的气瓶应及时送回瓶装燃气经营企业存放；

（六）不得擅自处理超期、漏气等不合格气瓶，发现气瓶漏气的，应当及时送回瓶装燃气经营企业处理。

## 【入户安全检查】

燃气经营企业应当每两年为用户免费提供两次入户安全检查，其中一次需由用户自行预约，用户应当对入户检查予以配合，无正当理由不得拒绝。

因无法进入用户家中未能实施安全检查的，燃气经营企业应当在用户大门显著位置张贴告知书或者以短信、电话等方式告知该用户，用户收到通知后应及时与燃气经营企业联系，预约再次上门实施安全检查时间。安全检查人员应当做好记录、注明相关情况。对拒不配合入户检查或连续两年以上无法入户安全检查的，管道燃气经营企业可中止供气，但应当在中止供气15日前书面通知用户，并报所在地燃气行政主管部门备案。在用户配合入户检查并消除隐患后，燃气经营企业24小时内恢复供气。

物业服务企业应当为燃气经营企业工作人员进出物业管理区域提供便利。

燃气经营企业安检员发现用户存在安全隐患的，应当现场向用户签发纸质版隐患整改通知书，告知整改要求和有关指引。

在入户检查中发现用户存在下列重大安全隐患，可能造成安全事故且不能及时整改到位的，燃气经营企业应当采取停气措施，待用户整改合格后方可恢复供气：

（一）燃气设施漏气的；

（二）燃气管道末端未设有效封堵的；

（三）使用国家明令淘汰的不带熄火保护装置的燃气燃烧器具、直排式燃气热水器、燃气热水器未装烟道或者烟道未接出至通风良好区域的；

（四）在装有燃气管道、设备、燃气燃烧器具等设施场所居住的；

（五）使用假冒伪劣燃气配件，或者使用老化燃气设备存在安全隐患的；

（六）擅自安装、改装燃气设施、设备的；

（七）其他严重危害燃气设施的行为。（如用户压占、封闭公用管道，影响燃气管道安全供应等行为）。

第四章    燃气设施保护

## 【燃气设施检查和维护】

燃气经营企业应当按照有关法律、法规、规章、标准和技术规范及本办法第三十二条要求对燃气设施进行安全检查和维护，及时对到期、老化、破损等不符合安全使用条件的燃气设施进行维修或者更新，及时排查和消除燃气设施安全隐患，对停止运行、封填、报废的燃气设施采取必要措施妥善处理。

任何单位和个人不得阻挠或者妨碍燃气经营企业对燃气设施进行安全检查、维护、维修和更新。燃气经营企业在进行维护、维修和更新时，应当对周边其他市政设施进行保护。

## 【特种设备检验】

纳入特种设备目录的燃气设施的使用管理人应当按照特种设备安全技术规范的要求，在检验合格有效期届满一个月前向特种设备检验机构提出定期检验要求。未经定期检验或者检验不合格的特种设备不得继续使用。

定期检验报告结论应明确指出燃气设施是否允许使用，定期检验报告应作为定期安全评估的重要依据。

## 【燃气设施安全评价】

燃气经营企业应当对本单位的燃气设施每三年进行一次现状安全评价。企业可以组织本单位的注册安全工程师、中级职称以上技术人员或者聘请同等级别的有关专家进行安全评价，也可以委托具有相应资质的安全评价机构进行，但对于燃气重大危险源，必须委托具有相应资质的安全评价机构进行。

燃气经营企业应当对安全评价报告中提出的安全问题进行整改。安全评价中发现燃气设施存在现实危险的，应当立即停止使用，及时采取安全措施，消除危险。

燃气经营企业应当在收到安全评价报告后二十日内报燃气设施所在地区燃气行政主管部门备案。

## 【从业人员安全培训】

燃气经营企业、单位用户应当建立安全管理制度，对本单位从业人员加强安全生产教育，定期对操作维护人员进行安全培训和考核。

市燃气行业协会做好燃气从业人员专业培训考核和继续教育工作，加强燃气行业从业人员自律管理。

## 【安全管理机构与人员要求】

燃气经营企业对本单位安全生产工作负主体责任，主要负责人对安全生产工作全面负责。燃气经营企业应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。鼓励燃气经营企业设置安全总监，具体负责本单位安全生产管理工作，协助主要负责人履行安全生产管理职责。

燃气经营企业安全总监（分管安全的副总经理、副总裁）、安全生产管理机构负责人应具有注册安全工程师资格，并具有五年以上主要生产业务或安全生产管理的工作经历，以及法律、法规规定的相关从业资格。

## 【燃气管道设施安全保护范围】

燃气管道设施的安全保护区域分为安全保护范围和安全控制范围。

燃气管道设施安全保护范围为：

（一）低压管道管壁及设施外缘两侧0.5米范围内的区域；

（二）中压管道管壁及设施外缘两侧1.5米范围内的区域；

（三）次高压管道管壁及设施外缘两侧2米范围内的区域；

（四）高压管道的管壁及设施外缘两侧5米范围内的区域。

燃气管道设施安全控制范围为：

（一）低压管道的管壁及设施外缘两侧0.5米至6米范围内的区域；

（二）中压管道的管壁及设施外缘两侧1.5米至6米范围内的区域；

（三）次高压管壁及设施外缘两侧2米至20米范围内的区域；

（四）高压管道管壁及设施外缘两侧5米至50米范围内的区域。

## 【安全保护范围内严禁的高危活动】

在燃气管道设施安全保护范围内，禁止从事下列危害燃气管道设施安全的行为：

（一）实施取土、采石、钻探、机械开挖、爆破、打井、开沟、挖洞、挖塘等作业或者动用明火；

（二）倾倒、排放腐蚀性物质；

（三）修筑建筑物、构筑物或者其他设施，或者堆放物品；

（四）放置易燃易爆危险物品；

（五）种植深根植物；

（六）行驶重型车辆，但在公路和城市道路上除外；

（七）其他可能危害燃气设施安全的行为。

在沿河、跨河、穿河、穿堤的燃气管道设施安全保护范围内，除在保障燃气管道设施安全的条件下为防洪或者通航而采取的疏浚作业外，不得抛锚、拖锚、掏沙、挖泥或者从事其他危及燃气管道设施安全的作业。

## 【管道资料查询与提供】

任何单位和个人在从事道路建设、地下管线建设、地质勘探、轨道交通建设、地下空间开发、园林绿化以及其他包括钻探、机械挖掘、爆破、定向钻等施工活动前，应当向燃气经营企业查询作业区域地下燃气管道埋设情况，燃气经营企业应当在接到查询要求后3个工作日内给予书面答复。对可能危及燃气设施安全的，建设单位应当在开工3日前通知燃气经营企业。

## 【安全保护协议】

在燃气设施保护范围内实施建造建筑物、构筑物或者从事打桩、挖掘、顶进、爆破以及其他可能影响燃气设施安全的作业的，建设单位应当会同施工单位与燃气经营企业签订燃气设施保护协议，现场确定燃气管道设施具体位置，制定燃气管道设施安全保护方案，采取安全保护措施，并由燃气经营企业指派技术人员进行安全保护指导。

建设项目可能产生杂散电流对已有地下燃气管线造成腐蚀影响的，建设单位应当按照有关标准和技术规范在设计、施工和使用阶段分别采取保护措施。

建设单位未签订燃气管道设施保护协议、从事可能影响燃气管道设施安全作业的，燃气经营企业有权予以制止并应当及时向燃气行政主管部门报告。

施工单位在施工过程中发现有未查明的燃气管道设施的，应当立即停止施工，并向建设单位和燃气经营企业报告。

## 【保护协议纠纷协商】

在燃气管道设施安全保护或者控制范围内从事铺设管道、打桩、顶进、挖掘、钻探等作业或其他影响燃气设施安全的施工活动的，建设单位、施工单位未能与燃气经营企业签订安全保护协议的，建设单位、施工单位可以向所在区燃气行政主管部门提出申请，并提供下列材料：

（一）符合燃气管道安全和公共安全要求的施工作业方案；

（二）安全事故应急预案；

（三）保障安全施工作业的设施、设备的材料；

（四）法律、法规和规章规定的其他材料。

区燃气行政主管部门接到申请后，应当对申报材料进行形式审查，并组织建设单位、施工单位与管道燃气经营企业协商签订安全保护协议；经协商仍未能达成协议的，区燃气行政主管部门应当从市燃气管道安全管理专家库中抽取3名专家组成专家小组进行安全评审，并根据评审结果作出是否批准作业的决定。

市燃气管道安全管理专家库由市燃气行政主管部门负责组建。

## 【第三方施工审批前置条件】

建设单位向建设主管部门或者交通运输、市政、水务部门申请办理施工许可、规划许可、道路开挖许可或者工程监管手续时，应当提交经查询的施工范围及施工影响范围内燃气管道现状资料。在燃气管道安全保护或者控制范围内从事活动还应当提交与管道燃气经营企业签订的安全保护协议或意见书。

未提交燃气管道现状资料或者安全保护协议的，建设主管部门或者交通运输、市政、水务部门不予办理施工许可、规划许可、道路开挖许可或者工程监管手续。

## 【第三方施工现场安全措施】

在燃气管道设施安全保护或者控制范围内从事活动的，施工单位应当首先进行人工开挖，探明燃气管道的具体位置和情况。

施工单位在施工过程中应按燃气管道设施安全保护方案，落实燃气管道设施保护措施，发现燃气管道现状与查询结果不一致的，应当立即通知管道燃气经营企业并采取保护措施。管道燃气经营企业接到通知后应当及时组织修补测。

施工单位在施工过程中发现有未查明的燃气管道设施的，应当立即停止施工，并向建设单位和管道燃气经营企业报告。

工程施工作业损坏燃气管道设施的，施工单位应当立即通知建设单位、管道燃气经营企业和燃气行政主管部门，并采取应急保护措施。

## 【监理单位职责】

监理单位应当将施工现场燃气管道设施的安全保护工作作为施工安全监理的重要内容，督促施工单位履行安全保护义务。

监理单位应当委派监理工程师对施工行为进行旁站监理，对违反安全保护协议的施工行为应当立即制止，制止无效的应当及时报告建设单位；建设单位也无法制止的，监理单位应当及时报请主管部门依法处置。

## 【管道位置冲突处理】

燃气管道工程与其他建设工程的相遇关系，依照有关法律、法规和规章的规定处理；没有相关规定的，由双方按照下列原则协商处理，并为对方提供必要的便利：

（一）后开工的建设工程服从先开工的或者已经建成的建设工程；

（二）同时开工的建设工程，后批准的建设工程服从先批准的建设工程。

后开工或者后批准的建设工程，应当符合先开工、已经建成或者先批准的建设工程的安全标准要求。需要先开工、已经建成或者先批准的建设工程改建、搬迁、预留通道、增加防护设施的，后开工或者后批准的建设工程一方应当承担由此增加的费用。

## 【燃气管道设施巡查】

燃气经营企业应当建立燃气管道定期巡查制度，配备具有专业知识的巡查人员和专业检测设备，定期对所属的燃气设施进行巡查、检测、维修和维护，记录巡查情况。对燃气设施破坏事件多发区域和工程建设施工区域的燃气设施要进行重点检查，加大巡查力度、提高巡查频率，确保燃气设施安全运行。

在巡查过程中发现侵占、毁损、擅自拆除、封藏、骑压或者移动燃气设施等有可能危及燃气设施安全的行为，巡查人员有权予以制止；经制止无效的，应当立即报请燃气行政主管部门、安全生产监督行政部门、消防和公安机关依法处置。

任何单位和个人不得阻挠或者妨碍管道燃气经营企业对燃气管道设施进行巡查。

## 【物业管理企业职责】

物业服务企业应当对物业服务区域内业主专有部分的燃气设施进行监护，承担相应管理责任。

物业服务企业应当落实物业服务区域内业主专有部分以外的燃气设施安全管理制度，加强对物业服务区域内施工活动的巡查，发现有危害燃气设施安全的行为，应当及时制止并立即通知管道燃气经营企业，制止无效的，应当报有关行政主管部门予以查处。

物业服务企业应为燃气经营企业进行安全用气宣传、抄表点火、管道更新、抢险抢修等服务工作提供便利。

## 【隐患治理】

燃气经营企业对本单位存在的安全隐患，应当及时采取措施予以消除。因外部原因造成的安全隐患不能及时消除或者难以消除的，燃气经营企业应当采取必要的安全措施，并及时向所在地区燃气行政主管部门或者应急管理部门报告，燃气行政主管部门或者应急管理部门接到报告后，应当组织处理，消除安全隐患。

燃气经营企业发现重大安全隐患无法保证安全生产和使用的区域，应当停业停产或者停止使用，并从危险区域内撤出作业人员。

## 【燃气事故隐患举报与处理】

任何单位和个人发现燃气事故隐患或危害燃气管道安全的行为时，应当立即向燃气经营企业、数字城管、燃气行政主管部门、应急管理部门报告。有关部门接到报告或举报后，应当按照职责及时组织核实处理。应当由其他部门处理的，要在五个工作日内移送相关部门核实处理。报告或举报的生产安全事故隐患和相关违法行为涉及多个部门的，应当及时报同级安全生产委员会办公室协调处理。

# 燃气使用与器具管理

## 【供用气合同】

燃气经营企业应当与燃气用户签订燃气供用合同，明确双方的权利和义务，并建立燃气用户档案。

## 【用户变更】

管道燃气用户变更房屋产权、名称、地址、燃气用途，扩大用气范围或者停止使用燃气的，应当到燃气经营企业服务窗口办理变更或者停用手续，结清燃气费。

## 【改、迁燃气设施】

管道燃气用户需安装、改装、迁移、拆除户内燃气设施的，须报经燃气经营企业同意和备案，且应委托具有相应燃气设计、施工资质的企业或者燃气经营企业实施，并提供对应的保护方案。

管道燃气用户的需求符合规范要求的，实施企业应当在7日内实施作业；管道燃气用户的需求不符合规范要求的，实施企业应当在5日内以书面形式告知理由。

## 【用户安全使用要求】

燃气用户应当遵守下列规定：

（一）严格按照有关标准和安全用气规则使用燃气；

（二）使用符合国家产品质量标准的燃气器具、气瓶和连接管，按照使用说明书的要求正确使用燃气燃烧器具，及时更换国家明令淘汰或者使用年限已届满的燃气燃烧器具、连接管等；

（三）配合安全检查、抢维修和抄表；

（四）及时整改安全隐患；

（五）按照约定支付燃气费用。

对于单位燃气用户应当建立燃气安全管理制度，对操作维护人员进行燃气安全知识和操作技能培训。

鼓励用户安装使用燃气泄漏安全保护装置。

推广使用不锈钢波纹软管、与燃具同寿命的金属包覆软管等新型产品，提高供气本质安全性。新建管道燃气用户的燃具及原管道燃气用户更换的燃具接口应优先选择螺纹接口，应优先采用不锈钢波纹软管连接，安装条件受限时，可采用与燃具同寿命的金属包覆软管连接，但不得采用普通胶管连接。

用户应按产品使用说明书中的规定，定期对燃气器具进行常规、简单、易行的清洁维护，发现燃气泄漏时，应按燃气经营企业的安全用气须知或有关安全指引进行先期应急处理，并及时通知燃气经营企业。

## 【燃气器具销售要求】

在本市销售的燃气器具，应当符合国家标准，燃气器具生产或者销售企业应在燃气器具明显位置粘贴气源适配性标识和报废年限。任何单位和个人不得销售、维修和使用国家明令禁止或淘汰的直排式燃气热水器、无熄火保护燃气灶等燃气器具，以及不合格或已达到判废年限的燃气器具。

## 【燃气器具安装资质要求】

从事家用燃气器具安装、维修的企业， 应当依法取得相应资质并具备以下条件：

（一）有与安装、维修规模相适应的经营场所；

（二）有与安装、维修规模相适应的专业技术人员和其他从业人员；

（三）有与安装、维修规模相适应的专业设备、维修工具和备品备件；

（四）有完善的管理制度和服务规范；

（五）法律、法规规定的其他条件。燃气器具安装、维修企业中直接从事安装、维修的作业人员，应当通过市燃气行业协会的培训。

安装、维修企业应当设立或者委托设立售后服务站点，配备经考核合格的燃气燃烧器具安装、维修人员，负责售后的安装、维修服务。

燃气行政主管部门应编制本地区《燃气燃烧器具安装维修企业目录》，并通过媒体等形式向社会公布。

## 【燃气器具安装要求】

燃气器具安装维修企业应当加强内部管理。严禁为用户安装不合格的燃气器具、配件和连接管，严禁在不符合安全用气条件的空间安装燃气器具。燃气器具安装维修企业应当在家用燃气计量表后安装燃气器具，未经燃气供应企业同意，不得移动燃气计量表及表前设施。

在燃具安装完毕后，用户应与管道燃气经营企业预约开通燃气，严禁用户私自开通用气。管道燃气经营企业在通气前须进行必要的安全检查，燃气经营企业发现燃具的安装和环境不符合安全使用条件的，不得通气，并将不符合内容和整改要求书面告知用户，确属安装质量问题的，原燃具安装维修企业应当免费重新安装；检查合格的，用户与管道燃气经营企业重新预约通气。

已通气点火的用户在对燃气器具维修、更换后，应确保燃气器具各接口连接正确，若由于安装错误而导致燃气管道及附属设施损坏、燃气管道入水等情况，用户或燃气器具安装维修企业需承担燃气经营企业修复所产生费用；若因此对其他用户造成人员伤亡或财产损失的，应承担相应责任和赔偿。

## 【管道设施维护责任界定】

管道燃气经营者对其供气范围内的市政燃气设施、建筑区划内业主专有部分以外的燃气设施，承担运行、维护、抢修和更新改造的责任。

居民燃气用户分户计量器具出口前的燃气管道及其附属设施的维护、维修和更新费用由管道燃气经营企业承担，出口后的费用由用户承担。

燃气经营企业应当按照供气、用气合同的约定，对单位用户的燃气设施承担相应的管理责任。单位用户应当落实安全管理制度，加强燃气器具操作维护人员安全知识和技能的培训。

机场、工厂、电厂、社会服务机构、商贸中心等大型工商业用户应当按照城镇燃气设施运行、维护安全技术规程和用气设备说明书的要求自行或者委托专业的维护机构对用户红线范围内的燃气设施和用气设备进行安全维护管理。属于特种设备的还应按法规要求委托特种设备检验机构进行定期检验。

## 【单位用户用气一般规定】

单位用户应当遵守下列规定：

（一）建立健全安全管理制度和操作规程，加强对操作维护人员燃气安全知识和操作技能的培训；

（二）按照国家规范强制条文要求安装使用燃气报警控制系统、消防器材和设施，并定期检查、检验，确保在有效期内正常使用；

（三）定期进行燃气安全检查，并制定有针对性的应急预案或应急处置方案，保证从业和施救人员掌握相关应急内容；

（四）按照法律法规、标准规范和供用气合同的约定，对本单位管理范围内的燃气设施承担检查、维护、维修、更新和管理的主体责任，并承担相应费用。鼓励单位用户委托专业的维护机构对本单位管理范围内的燃气设施进行维护管理。

## 【单位用户使用瓶装燃气特别规定】

单位用户使用瓶装燃气的，除遵守国家标准和本办法第四十八条用气安全规定外，还应当符合下列规定：

（一）存瓶总量原则上按气瓶一备一用控制，不可超量储存。存瓶总重量超过100千克时，应当设置专用气瓶间。存瓶总重量小于420千克时，气瓶间可以设置在与用气建筑相邻的单层专用房间内。气瓶间应通风良好，设置可燃气体浓度报警器、采用防爆型用电设备，不得有暖气沟、地漏及其他地下构筑物，禁止堆放易燃易爆物品和使用明火；

（二）采用自然气化且储存燃气总重量大于420千克，或者采用强制气化的，应当按照国家标准规定设置瓶组气化站;

（三）气瓶组禁止与燃气器具布置在同一房间内；

（四）单个气瓶与单台燃气器具采用软管连接的，应当符合规范标准，发现软管出现老化、腐蚀或者到达标注的使用期限等，应当立即更换；

（五）多个气瓶供应一台或多台燃气器具的，应当将燃气器具固定后采用符合国家标准的硬管连接，并将用气设备固定；

（六）禁止使用气液双相瓶（双阀瓶），备用燃气气瓶应当与在用燃气气瓶分开放置或者用防火墙隔开；

（七）法律、法规规定的其他用气安全规范。

## 【燃气使用方面禁止行为】

燃气用户及相关单位和个人不得有下列行为：

（一）将燃气设施作为负重支架堆放、悬挂物品或者将燃气管道作为电器设备的接地导体；

（二）进行违规暗埋、暗封燃气管道等危害燃气设施安全的装饰、装修活动；

（三）擅自对气瓶瓶体进行焊接和更改气瓶的钢印或者颜色标记；

（四）安装、使用超期限未检验、检验不合格、无技术档案、报废或者不符合气源要求的燃气燃烧器具或者气瓶；

（五）违反消防安全规定，储存、经营燃气的场所与居住场所设置在同一建筑物内或者与居住场所没有保持安全距离；

（六）擅自将燃气经营企业的气瓶交由其他燃气经营企业或者未经许可的个人进行充装燃气；

（七）未按气瓶残液回收规程规定清除液化石油气气瓶内的残液；

（八）法律法规和国家标准、行业标准禁止的其他行为。

燃气用户出现前款规定行为之一的，燃气经营企业应当提出整改措施，并督促、协助用户落实整改。对拒不整改的燃气用户，燃气经营企业可以按照供气合同约定停止供气或拒绝为用户开通燃气。

## 【燃气汽车日常检查】

燃气汽车权属单位以及驾驶人员应当加强对车用燃气设施的日常检查，定期在取得相应资质的维修单位进行维护保养和检测；鼓励办理燃气车辆关于燃气部分的相关保险。

## 【燃气责任保险】

鼓励燃气经营企业根据其经营规模购买足额的燃气公众责任保险，以保证其在燃气事故发生后具有足够的赔偿能力，燃气用户能够得到及时有效的赔付。

提倡燃气用户投保燃气事故责任保险，承保公司可按照合同约定委托燃气企业代收保险费。

# 应急抢险与监管

## 【燃气事故应急预案编制】

燃气行政主管部门应当会同有关部门制定燃气安全事故应急预案，建立燃气事故统计分析制度，针对燃气安全事故的发生原因进行深入的统计分析，研究燃气安全运行的监管手段和制定燃气安全事故的预防、处理方案。燃气经营企业应当制定本单位燃气安全事故应急预案并每三年进行一次应急预案评估，报所在地燃气行政主管部门备案。

燃气经营企业每年至少组织一次专项应急预案演练或者综合应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练。

## 【应急预案的启动】

燃气安全事故发生后，燃气经营企业应当立即启动本单位燃气安全事故应急预案，组织抢险、抢修，并在规定时限内向燃气行政主管部门报告。燃气经营企业进行燃气设施抢修时，可以采取紧急措施，有关单位和个人应当给予配合，不得以任何理由阻挠或者干扰抢修。

燃气行政主管部门应当根据事故报告情况，启动燃气安全事故应急预案，有关部门应当按照各自职责和业务范围，采取应急联动机制，密切配合，做好燃气安全事故的处理工作。

燃气经营企业在接到有关部门的燃气事故抢险、抢修通知后，应当在规定时间内抵达指定地点参与抢险、抢修。

## 【燃气安全事故证据保存】

燃气安全事故发生后，有关单位和人员不得隐瞒不报、谎报、迟报或者漏报；燃气行政主管部门以及其他单位和人员应当妥善保护事故现场以及相关证据，任何单位和个人不得破坏事故现场、毁灭相关证据。因抢救人员、防止事故扩大以及疏通交通等原因，需要移动事故现场物件的，应当做出标志，绘制现场简图并做出书面记录，妥善保存现场重要痕迹、物证。

## 【抢险维修队伍】

燃气经营企业应当组建专职抢险维修队伍，配备必要的抢险抢修器材、防护用品、交通和通讯工具，定期组织演练，并设置和公布抢险抢修电话，设专人24小时值班，发现或者接到燃气故障、事故报警后，立即组织人员赶赴现场实施抢修。

## 【燃气应急气源储备库】

燃气供应企业应当根据供气规模设立相应的燃气应急气源储备库。

鼓励燃气供应企业建立合作机制，对各燃气应急气源储备库进行连通，相互补充。燃气应急气源储备库的燃气供应应当优先保障居民用气、集中供热用气以及医院、学校、公交车、出租车等民生用气。

## 【企业诚信】

燃气行政主管部门应当根据风险、信用等要素对燃气经营企业进行等级划分，制定监管分类分级目录，实行差别化监管。将多次违法、违法行为情节恶劣的燃气经营企业列入重点监管对象名单，增加监督检查和抽检频次。

市燃气行政主管部门每年至少开展一次燃气安全检查；区燃气行政主管部门每年至少开展两次燃气安全检查；镇（街道）燃气行政主管部门每季度至少开展一次燃气安全检查。

## 【联合执法】

燃气、发展和改革、应急管理、市场监管、公安、交通运输等行政主管部门应当建立联合执法工作机制,依法打击燃气违法行为。在监督检查中发现违法行为属于其他有关部门管辖的，应当及时移送相关行政主管部门处理，受理移送的行政主管部门应当在法定时限内审查并决定是否立案，同时将审查结果反馈移送案件的行政主管部门。违法事实涉嫌犯罪，依法需要追究刑事责任的，应当移送公安机关依法查处。涉及重大安全隐患的情况，应当立即通报所在镇（街道）人民政府、园区管委会和公安机关。

## 【查封和扣押要求】

燃气行政主管部门和其他负有安全生产监督管理职责的部门根据《中华人民共和国安全生产法》第六十二条第一款第四项规定，对有证据认为不符合保障安全生产的国家标准或者行业标准的燃气设施、设备、器材以及违法生产、储存、使用、经营、运输的气瓶予以查封或者扣押，对违法生产、储存、使用、经营燃气或者气瓶的作业场所予以查封，并依法作出处理决定。

## 【燃气事故责任追究】

燃气事故按自然事故、责任事故和非常事故三种情况进行处理：

（一）因难于预防不可抗力因素引发的事故，属于自然事故，由受害人所在单位和燃气经营企业会同有关保险部门予以处理；

（二）因违反有关规定，人为造成的事故，属于责任事故，应当由直接责任单位或直接责任人员承担责任，直接责任单位或直接责任人员已经尽到监管职责的除外；

（三）利用燃气进行自杀、他杀或有意进行破坏的，属于非常事故，由公安、司法机关依法处理。

燃气安全事故经调查确定为责任事故的，应当查明原因、明确责任，依法予以追究。

# 法律责任

## 【法律责任追究】

（一）违反本办法第七条第六款规定，在城镇燃气现状管网、在建管网、燃气专项规划已覆盖或即将覆盖的区域内新建作为燃料使用的储气、供应设施的，由燃气行政主管部门责令停止建设，限期改正；逾期不改正的，可以对建设单位处十万元以上二十万元以下罚款；已建成的，责令停止使用。

（二）违反本办法第十条，委托不具备相应资质等级条件的单位从事燃气工程勘察、设计、施工、监理和安全评价等活动，或者燃气工程选用的设备、材料不符合国家和省的有关标准和本市燃气经营企业抢险、维修要求的，由燃气行政主管部门责令改正；拒不改正的，处一万元以上五万元以下罚款，对不符合标准或本市燃气抢险、维修要求的工程，不得通气。

（三）违反本办法第二十二条第二、三、四、五、六、七、八款规定，由相关主管部门责令限期改正，处一万元以上十万元以下罚款；有违法所得的，没收违法所得；情节严重的，吊销燃气经营许可证；造成损失的，依法承担赔偿责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

（四）违反本办法第二十三条规定的，由相关主管部门责令限期改正，其中违反第一、四、五、六款规定的，可以对燃气经营企业处二万元以上五万元以下的罚款；违反第三款规定的，可以处五万元以上十万元以下的罚款；逾期不改正的，责令停业整顿；情节严重的，吊销燃气经营许可证，并由燃气行政主管部门提请同级人民政府予以关闭。

（五）违反本办法第二十五条第五、六款规定的，对当事人可以处一千元以下的罚款。

（六）违反本办法第二十六条第一款规定，燃气经营企业未提供免费入户安全检查的，由燃气行政主管部门责令限期改正并给予警告，并可处一万元以上三万元以下的罚款。

（七）违反本办法第二十九条规定，燃气经营企业未对燃气设施定期进行安全评价，以及对评价报告中提出的安全问题没有及时进行整改的，由燃气行政主管部门和相关部门责令改正，并可处一万元以上三万元以下的罚款；情节严重的，吊销燃气经营许可证。

（八）违反本办法第三十三条、三十五条、三十八条，实施可能影响燃气设施安全作业的建设单位未会同施工单位与燃气经营企业签订燃气设施保护协议，或者未现场确定燃气管道设施具体位置和制定燃气管道设施安全保护方案，或者未采取安全保护措施，由燃气行政主管部门责令改正；拒不改正的，处1万元以上10万元以下罚款。

（九）物业服务企业违反本办法第四十二条第一款、第二款行为的，由县级以上人民政府房地产行政主管部门责令限期改正，给予警告，可以并处5万元以上20万元以下的罚款；给他人造成损害的，依法承担民事责任，并由有关行政主管部门按照下列规定予以查处；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

（十）违反本办法第四十九条、五十一条，在本市销售、安装不符合国家标准的燃气器具，未在燃气器具明显位置粘贴气源适配性标识和报废年限，由燃气行政主管部门责令改正；拒不改正的，处1万元以上五万元以下罚款。如因销售、安装燃气器具企业违反本法规定而导致事故发生的，由销售、安装燃气器具企业承担赔偿与法律责任。

（十一）违反本办法第五十三条、第五十四条、第五十五条规定的，由燃气行政主管部门责令改正；拒不改正的，燃气行政主管部门可对当事人处一千元以上五千元以下罚款，并通知燃气经营企业停止供气。如因用户违反安全用气规定而导致事故发生的，由用户自行承担损失及相关赔偿。

（十二）违反本办法其他规定的，按《中华人民共和国安全生产法》，《城镇燃气管理条例》，《广东省燃气管理条例》等相关规定进行处理。

# 附则

## 【相关用语含义】

本办法中下列用语的含义：

（一）燃气，是指燃气经营企业供给燃气用户作为燃料使用并符合相关标准的气体燃料，包括天然气、液化石油气和人工煤气等。

（二）燃气设施，是指用于燃气储存、输配和应用的设备、装置、系统，包括厂站、管网、用户燃气设施、监控及数据采集系统等。

（三）建筑区划内业主专有部分以外的燃气设施，指敷设、安装自建筑物与市政道路红线之间和建筑区划内业主共有的燃气设施，以及燃气引入管、立管、阀门（含公用阀门）、水平管、计量器具前支管、燃气计量器具等。

（四）业主专有燃气设施，是指燃气计量器具出口之后为该用户所有的燃气设施。

（五）燃气器具，是指以燃气为燃料的燃烧器具，包括居民家庭和商业用户所使用的燃气灶、热水器、沸水器、采暖器、空调器等器具。

（六）燃气重大危险源，是指按照《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218）标准辨识确定，生产、储存、使用或者搬运燃气的数量等于或者超过临界量的单元（包括场所和设施）。

（七）城市燃气管道设施包括：

1.输送天然气、液化石油气的管道；

2.管道防腐保护设施，包括阴极保护站、阴极保护测试桩、阳极地床和杂散电流排流站等；

3.储配（调峰）站、门站、气化站、加压站、调压站（室）、汽车加气站、瓶组站、阀室、阀井、阀门、凝液缸等燃气管道附属构筑物，以及补偿器、放散管等有关设备；

4.标志桩、测试桩、里程桩、警示牌等燃气管道安全标识；

5.管堤、管桥、管基等与燃气管道有关的固定装置；

6.管道的其他附属设施。

7.用气设备，是指以燃气作燃料进行加热或驱动的较大型燃气设备，如工业炉、燃

气锅炉、燃气直燃机、燃气热泵、燃气内燃机、燃气轮机等。

8.本办法所称的“日”是指工作日，不含法定节假日；“以上”包括本数。

## 【施行日期】

本办法自xxxx年xx月xx日起施行。