附件：

2011年上半年建筑节能专项检查项目情况一览表

| 序号 | 工程名称 | 工程所在地 | 建设单位 | 设计单位 | 施工单位 | 监理单位 | 审图单位 | 存在的主要问题 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 星星·华园国际(二期)商业综合楼(公寓式酒店) | 禅城区 | 佛山市永利德房地产开发实业有限公司 | 佛山南方建筑设计院有限公司 | 广东华典建设集团有限公司 | 佛山禅建监理有限公司 | 佛山市华文建筑工程咨询有限公司 | / |  |
| 2 | 普君新城(社区一南B区商铺、D1、居委会) | 禅城区 | 佛山市东建集团有限公司 | 佛山南方建筑设计院有限公司 | 佛山市新一建集团有限公司 | 佛山市建诚监理有限公司 | 佛山市华文建筑工程咨询有限公司 | / |  |
| 3 | 碧桂园城市花园南地块1-3#公寓式酒店及地下室 | 禅城区 | 佛山市禅城区碧桂园房地产开发有限公司 | 广东博意建筑设计院有限公司 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 广东国晟建设监理有限公司 | 佛山市建协建筑技术服务有限公司 | 东西向剪力墙（200厚）无隔热验算；节能设计变更（窗材料）未重新报审后备案。 | 现场下发整改通知书 |
| 4 | 佛山岭南天地D地块公寓式酒店 | 禅城区 | 佛山益康置业有限公司 | 广东启源建筑设计院有限公司 | 中天建设集团有限公司 | 广东重工建设监理有限公司 | 广州华工大建筑技术咨询有限公司 | 节能部分监理细则与节能施工方案不符（屋面保温结构）；设计变更未重新报审及备案。 |  |
| 5 | 利豪花园9号楼 | 禅城区 | 佛山市澜石房地产综合开发总公司 | 佛山南方建筑设计院有限公司 | 廉江市住宅建筑工程公司 | 佛山市建诚监理有限公司 | 佛山市建协建筑技术服务有限公司 | / |  |
| 6 | 怡翠世嘉一期A12号楼 | 南海区 | 佛山市怡翠南都发展有限公司 | 广州智海建筑工程技术公司 | 茂名市建筑集团有限公司 | 广州宏达工程顾问有限公司 | 南海区图涵建筑技术服务有限公司 | / |  |
| 7 | 阳光国际广场--商务办公4，5，6楼 | 南海区 | 佛山市南海云龙房地产有限公司 | 广州市科城建筑设计有限公司 | 佛山市新一建筑集团有限公司 | 佛山禅建监理有限公司 | 南海百勤审图有限公司 | 围护结构保温材料设计不明确。 |  |
| 8 | 水韵尚都（一期二栋） | 南海区 | 佛山市南海创鸿房地产开发有限公司 | 广州瀚华建筑设计有限公司 | 广东创鸿建筑有限公司 | 佛山市南盛建设监理有限公司 | 广州华工大建筑技术咨询有限公司 | 围护结构保温材料设计不明确；现场设计文件中外窗可开启面积不满足要求。 |  |
| 9 | 万科金域蓝湾北区B1/2/3栋 | 南海区 | 佛山市南海区万科金域蓝湾房地产有限公司 | 广东南海国际建筑设计有限公司 | 汕头市潮阳建筑工程总公司 | 深圳市城建监理有限公司 | 南海区图涵建筑技术服务有限公司 | 围护结构节能设计变更不及时，未重新报审。 | 现场下发整改通知书 |
| 10 | 中海万锦东苑A17栋 | 南海区 | 中海地产（佛山）有限公司 | 广州翰华建筑设计有限公司 | 中建三局第一建筑工程有限责任公司 | 广东建设工程监理有限公司 | 南海区图涵建筑技术服务有限公司 | / |  |
| 11 | 金田花园C/D栋 | 高明区 | 佛山市高明区金田房地产开发有限公司 | 佛山建筑设计院有限公司 | 佛山市高明建筑安装工程公司 | 佛山市汇辉工程咨询监理有限公司 | 高明区建设施工图审查站 | 销售现场无节能信息公示；南北立面C1C2窗可开启面积与设计不符. |  |
| 12 | 丽日名都6-8栋 | 高明区 | 佛山市高明区丽日名都房地产开发有限公司 | 佛山南方建筑设计院有限公司 | 广东化州市建筑工程总公司 | 南宁品正建设咨询有限责任公司 | 佛山市建协建筑技术服务有限公司 | 销售现场节能公示不完善，节能信息未载入销售合同。 |  |
| 13 | 欣荣花园3-6座 | 高明区 | 佛山市高明区荷城房地产开发公司 | 广州开发区建筑设计院有限公司 | 佛山市高明区新圩建筑工程公司 | 佛山禅建监理有限公司 | 高明区建设施工图审查站 | 坡屋面做法、材料厚度与建筑说明、节能计算报告书不符，坡屋面隔热层不按图施工。施工和销售现场节能公示不规范。 |  |
| 14 | 高明互恒尚苑 | 高明区 | 佛山市高明互恒房地产开发有限公司 | 广东粤建设计研究院有限公司 | 佛山市高明竣达建筑工程有限公司 | 佛山市顺德区骏业建设监理有限公司 | 高明区建设施工图审查站 | 外墙保温隔热材料不按图施工，无相关设计变更资料及重新报审；销售现场无节能信息公示。 | 现场下发整改通知书 |
| 15 | 高明区中医院新门诊大楼 | 高明区 | 佛山高明区中医院 | 佛山市南海城乡建筑设计院有限公司 | 陕西省第六建筑工程公司 | 佛山市南海城乡建设监理有限公司 | 高明区建设施工图审查站 | 外墙装饰材料设计变更未重新报审及备案。 |  |
| 16 | 江南新区商住综合楼 | 三水区 | 佛山市三水高富地产开发有限公司 | 佛山南方建筑设计院有限公司 | 广东省台山市第一建筑集团公司 | 佛山市天信监理咨询有限公司 | 南海百勤审图有限公司 | 现场未能提供施工图审查备案表 |  |
| 17 | 贝沙湾花园3#楼 | 三水区 | 佛山市三水润安房地产开发有限公司 | 佛山南方建筑设计院有限公司 | 广东万源建设工程有限公司 | 佛山市营造工程监理有限公司 | 佛山市建协建筑技术服务有限公司 | / |  |
| 18 | 名仕阁一期商住楼 | 三水区 | 佛山市三水区金本房产开发有限公司 | 佛山市三水建筑设计院有限公司 | 佛山市三水区金本建筑工程有限公司 | 佛山市营造工程管理有限公司 | 三水区中天建筑工程施工图审查有限公司 | 设计的外墙环保砖的导热系数与检测报告不符。未按实际数据重新修正验算再报审图。 |  |
| 19 | 捷和广场A1-A4住宅楼 | 三水区 | 佛山市捷和房地产发展有限公司 | 佛山南方建筑设计院有限公司 | 茂名市电白建筑工程总公司 | 广东达安工程项目管理有限公司 | 佛山市建协建筑技术服务有限公司 | 施工现场未做节能信息公示 |  |
| 20 | 山水一品一期 地下室及１—５＃楼 | 三水区 | 佛山市三水汇方房地产开发有限公司 | 深圳机械院建筑设计有限公司 | 四川省第六建筑有限公司 | 佛山市南盛建设监理有限公司 | 佛山市建协建筑技术服务有限公司 | 节能设计变更未经确认，未重新报审及备案。 |  |