附件：                3月份巡查情况汇总表

| 所在区 | 项目名称 | 企业名称 | 存在问题 | 整改告知书 | 动态扣分情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 顺德 | 璧珑花园 | 建设单位：佛山市熙腾房地产有效公司 | 专项方案、模板方案无编制人、审批、审核人签名。 应急救援预案无基坑坍塌事故相关救援措施，人员签名审批手续不符合要求（非企业技术负责人审核）。 基坑内支撑体系拆除、分包单位资质，安全生产许可未向监理报审。 | 无 | 无 |
|  |  | 施工单位：国安建设有限公司 |  |  |  |
|  |  | 监理单位：东莞市东远建设工程监理有限公司 |  |  |  |
| 高明 | 美的明湖花园三期 | 建设单位：佛山市高明区新江房地产发展有限公司 | 抽查每周例会记录发现，项目经理及总监没有签到。 外脚手架断口处未按规范强制要求设置横向斜撑。 未提供抹灰分项工程质量技术交底。 砌筑施工专项方案未完善审批手续。 5、地基与基础分部工程验收记录中无日期。 6、一批加气混凝土砌块未提供进场复检报告。 | 无 | 无 |
|  |  | 施工单位：广州恒域建筑工程有限公司 |  |  |  |
|  |  | 监理单位：广东竟成工程项目管理有限公司 |  |  |  |
| 禅城 | 奇槎片区公办学校 | 建设单位：禅城东部商务区投资建设有限公司 | 1、工地食堂就餐人数超过30人，未按要求办理餐饮服务许可证，食堂工作人员无健康证。 2、消防水泵的取电方式不符合规范要求。 钢筋加工场的弯曲机开关箱未配漏电开关。 塔机群塔作业未编制防碰撞方案。 落地式脚手架未按方案落实。 落地式卸料平台未编制方案。 西区地下室有洞口临边防护不到位。 留置的混凝土试件无部位、日期等标识。 节后复工申请时间逻辑不符合要求，安全教育会议主要负责人均不参加。 | 整改告知书：佛建质No0000191 | 无 |
|  |  | 施工单位：佛山市德通城市建设工程有限公司 |  | 整改回复：《佛山市禅城区国土城建和水务局关于建设工程质量安全生产整改告知书整改情况的报告》 |  |
|  |  | 监理单位：广东创南工程管理有限公司 |  |  |  |
| 禅城 | 轻工路北侧-东鄱三路西侧地块1#21#楼及地下室 | 建设单位：佛山东亚股份有限公司 | 1、随意开设出入口，且无防护棚；脚手架连墙件不足，未采取加固措施。 2、安全防护网打开 3、开挖排水坑槽没采取任何支护方式，人员冒险坑内作业。 4、工人安全意识淡薄，不戴安全帽施工、高处作业不配套安全绳。 5、材料采用单点起吊方式不符合要求。 6、钢筋场弯曲机的开关箱内，设备电源线的pe线没有和pe线端子相连。 7、钢筋场的切断机的开关箱被防护棚阻挡，无法打开。 8、建筑安全立网未办理进场取样送检。 9、抽查焊工“彭会喜”，没有三级教育、安全技术交底档案资料。 | 无 | 无 |
|  |  | 施工单位：广东中凯建设工程有限公司 |  |  |  |
|  |  | 监理单位：广东建诚监理咨询有限公司 |  |  |  |
| 南海 | 美华国际金融贸易中心 | 建设单位：佛山市南海区坚美华鸿置业投资有限公司 | 1、外脚手架断口处无设置横向斜撑。 2、超过一定规模的危险性较大分部分项工程（高支模）未通过专家评审就施已工。 3、无混凝土试块取样留置记录，标养室内存放大量过期试块。 4、地下室顶板后浇带出现梁两端轴线偏差现象；相应部位无回顶支撑，机动铲车在其上面行驶及上部堆放建筑材料，存在极大质量安全隐患。 | 整改告知书：佛建质No0000193 | 无 |
|  |  | 施工单位：广东电白建筑集团有限公司 |  | 整改回复：《佛山市南海区国土城建和水务局关于美华国际金融贸易中心项目整改情况的报告》 |  |
|  |  | 监理单位：广东鼎耀工程技术有限公司 |  |  |  |
| 顺德 | 顺德华侨城欢乐海岸一期（一区） | 建设单位：广东顺德华侨城实业发展有限公司 | 1、外脚手架断口处无设置横向斜撑。 2、消防水泵的取电方式不符合规范要求。 3、4#塔机未配备专用开关箱。 4、施工机具未办理验收手续。 5、标养室内存有过期试块，且无试快留置记录。 6、抽查一批次钢筋无相关进场记录及质量证明文件。 7、地基与基础分部工程验收记录无验收日期。 | 整改告知书：佛建质No0000194 | 无 |
|  |  | 施工单位：泰兴一建建设集团有限公司 |  |  |  |
|  |  |  |  | 整改回复《关于落实市住建局到我区开展建筑工程安全生产督查提出问题的整改报告》 |  |
|  |  | 监理单位：佛山市吉盈工程建设管理有限公司 |  |  |  |
| 高明 | 富星半岛一期A区酒店及商业、地下室 | 建设单位：广东顺德华侨城实业发展有限公司 | 1、现场钢管、铁丝网堆载过高。 2、绿化堆土未覆盖。 3、食堂工作人员无办理健康证食品原材料无购进记录及相关台账。 4、工人宿舍在床上拉电线、放置移动式插座及多个插座互接。 5、结构已封顶，尚未办理地基与基础分部工程验收。 | 整改告知书：佛建质No0000195 | 项目负责人余德宇扣3分 总监理工程师唐芝辉扣5分 |
|  |  | 施工单位：泰兴一建建设集团有限公司 |  | 《关于富星半岛一期A区酒店及商业、地下室安全隐患整改情况的报告》 |  |
|  |  | 监理单位：佛山市吉盈工程建设管理有限公司 |  |  |  |
| 三水 | 富港汇广场一期（1#及地下室） | 建设单位：佛山市德港健投资有限公司 | 1、钢筋加工场的钢筋机械为设置防雨措施，且大部分机械为配备专用开关箱。 2、总配电项的漏电开关参数不符合要求。 3、14#楼的施工升降机有7层未安装楼层安全门。 4、施工现场裸土未按要求覆盖，部分道路未硬底化。 5、基坑北面基脚未做护坡，且北面基坑有坍塌现象，未及时修复。 6、施工现场文明施工混乱，建筑垃圾未集中堆放处理。 7、员工宿舍电动车未做到集中充电。食堂厨余垃圾未及时集中处理。 8、多名特种人员架子工未持有效整改上岗。 9、1#楼试桩记录没有结论，签章手续未完成。 10、1#楼已封顶，未及时办理桩基础子分部验收。 | 整改告知书：佛建质No0000196 |  |
|  |  | 施工单位：蕉岭县建筑工程有限公司 |  |  |  |
|  |  | 监理单位：广州市宏业金基建设监理咨询有限公司 |  | 《关于富港汇广场存在问题的整改报告》三建报［2018］51号 | 项目负责人张志元扣11分 |