附件：

2019年度绿色循环发展与节能降耗资金补助方案

| 序号 | 项目名称 | 项目所在区域 | 基本情况 | 示范技术 | 投资建设单位 | 节能成本增量概算 | 拟补贴金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 佛禅（挂）2010-016地块万科广场商业项目（二期办公楼）（佛山万科二期办公楼项目） | 禅城 | 公共建筑，总用地面积为8205.52㎡，总建筑面积为99614.37㎡，计容建筑面积为84235.1㎡。 | 节地：便捷的公共交通系统、室外场地对外开放； 节能：外窗采用普通铝合金窗10Low-E+12A+8中空玻璃，节能率51.46%；同时，采用1级水冷机组，2018年8月~2019年7月办公楼全年单位面积耗电量为54.78kWh/m2·a，可达到《民用建筑能耗设计标准》GBT 51161-2016中，夏热冬暖地区A类商业办公建筑能耗引导值目标； 节水：均采用2级节水器具、室外绿化浇灌采用滴灌及雨量感应器节约用水； 室内环境质量：办公大堂布置CO2监测系统，实现自动控制与通风系统联动，地下车库采用CO监测与排风联动。本项目已取得绿色建筑设计标识三星级，承诺取得绿色建筑运行标识二星级。 | 佛山市万科中心城房地产有限公司 | 250.25万元 | 120万元 |
| 2 | 佛山供电局送电大厦建筑能耗监测项目 | 禅城区 | 总建筑面积13043平方米，地下室1层，地上15层，空调面积为10434平方米。 | 以现有电力架构，建立楼宇级的分项计量系统，对照明系统、水泵系统、风机系统、空调系统、办公设备、电梯系统及其它用电等电力支路进行分项计量，跟踪各个系统能耗情况，监测数据接入省、市建筑能耗监测平台。 | 南方电网综合能源有限公司 | 18.1万元 | 10万元 |
| 3 | 南海区中医院能耗监测项目 | 南海区 | 南海区中医院位于佛山市南海区桂城南五路16号，建筑面积约为44000平方米，医院主体建筑为混凝土框架结构建筑，医院采用集中式空调供冷。 | 本项目对集中空调冷源系统进行监测，监测共包括15个回路，主要包括冷水机组、冷冻水泵、冷却水泵及冷却塔等，监测装置安装完成后可对空调冷源系统能耗实时监测，监测数据接入省、市建筑能耗监测平台。 | 广东省建筑科学研究院集团股份有限公司 | 10.52万元 | 10万元 |
| 4 | 顺德区华侨中学综合楼、饭堂及C、D座宿舍楼能耗监测项目 | 顺德区 | 顺德区华侨中学位于顺德区德民路1号，建筑面积约为39000平方米，学校主体建筑为混凝土框架结构建筑，学校采用分体式空调供冷。 | 本项目对 华侨中学综合楼、饭堂及C、D座宿舍楼建筑进行能耗监测装置安装，包括对这些建筑总用电、空调用电、食堂进行分项计量，建筑能耗监测安装完成后可对分项能耗数据进行实时监测，监测数据接入省、市建筑能耗监测平台。 | 佛山市顺德区建筑节能学会 | 11.50万元 | 10万元 |
| 5 | 禅城区奇槎小学建筑能耗监测项目 | 禅城区 | 禅城区奇槎小学位于佛山市禅城区，建筑面积66000平方米，规模为2700个学位，学校由多栋建筑组成，主体建筑为6层混凝土框架结构建筑，学校基本采用分体式空调，各建筑区域基本全部覆盖。 | 本项目共监测21个回路的用电情况，主要包括了总用电，空调用电，热泵用电，公共照明用电、充电桩用电、电梯用电，厨房用电，礼堂舞台用电，LED屏用电等分项计量。数据均接入省市监控平台。 | 广州宇皓电子科技有限公司 | 11.50万元 | 10万元 |
| 6 | 佛山市南海区石门实验中学附属小学建筑能耗监测项目 | 南海区 | 南海区石门中学附属小学位于佛山市南海区狮山镇松岗商业大道，建筑面积90000平方米，目前具有4100余名学生及400余名教职工，主题建筑为11层混凝土框架结构建筑，学校基本采用分体式空调，各建筑区域基本全部覆盖。 | 本项目共监测25个回路的用电情况（其中4路应学校要求备用），主要包括了总用电量，公共照明用电、厨房用电，体育场馆用电，洗衣用电，宿舍用电，图书场馆用电、消防用电等分项计量。数据均接入省市监控平台。 | 广州宇皓电子科技有限公司 | 12.80万元 | 10万元 |