| 序号 | 工 程 名 称 | 工程直接 监管部门 | 基本情况（支模高度/跨度/线、面荷载/面积） | 工程进度 | 计划浇 筑时间 | 质量安全监督 检查情况 | 检查人员 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 千灯湖国际五星级酒店 | 南海区国土城建和水务局 | 18m/3000㎡ | 搭设中 |  | 已论证发出暂时停止施工整改通知书 | 王元东、张杰聪曾汝国 |
| 2 | 华南金融中心A、B区 | 南海区国土城建和水务局 | 16m、21m | 部分完成 |  | 抽查未发现有重大质量安全隐患 | 王元东、张杰聪曾汝国 |
| 3 | 南海西岸旅游产业园五星级酒店 | 南海区国土城建和水务局 | 8.55~11.2m | 搭设中 |  | 已论证 | 何耀洛、梁宏宇 |
| 4 | 中信巴卡拉酒店 | 南海区国土城建和水务局 | 26.8~44.8 KN/㎡ | 停工 |  | 已论证 | 何智华、胡伟康 |
| 5 | 雅庭国际广场 | 禅城区国土城建和水务局 | 27.1米/250*550mm | c座,天面花架 |  | 有专家论证，未发现有重大质量安全隐患 | 李业景、肖昌飞 |
| 6 | 世博嘉园三期（C1、C2、C15商住楼、C3、C4、C5住宅楼）及一期A1-A3北侧商铺 | 禅城区国土城建和水务局 | 9m/250*600 | 7层 |  | 有专家论证，未发现有重大质量安全隐患 | 黄常坚、凌伟岳 |
| 7 | 佛禅(挂)2009-008地块(佛山市世博商业中心一期) | 禅城区国土城建和水务局 | 3.4-31m/1200*2500、700*1200、400*900mm | 4层 |  | 有专家论证，未发现有重大质量安全隐患 | 黄常坚、凌伟岳 |
| 8 | 鸿业城市花园13号楼 | 禅城区国土城建和水务局 | 10.95m/200*600mm | 十三层 |  | 有专家论证，未发现有重大质量安全隐患 | 劳泽瑜、张子军 |
| 9 | 智慧新城启动区项目4区(工业建筑T12～T17栋，公厕，地下车库) | 禅城区国土城建和水务局 | 11.28、12.33、12.35m | 3层 |  | 有专家论证，未发现有重大质量安全隐患 | 李业景、肖昌飞、麦筹伟 |
| 序号 | 工 程 名 称 | 工程直接 监管部门 | 基本情况（支模高度/跨度/线、面荷载/面积） | 工程进度 | 计划浇 筑时间 | 质量安全监督 检查情况 | 检查人员 |
| 10 | 厂房(A、B、C、D)、办公楼 | 禅城区国土城建和水务局 | 10m/600*900mm | 钢屋架 |  | 有专家论证，未发现有重大质量安全隐患 | 李业景、肖昌飞 |
| 11 | 06-CG12地块佛山市东海国际花园商品房项目(地块三10#-14#楼) | 禅城区国土城建和水务局 | 3700mm/600*1000、600*1400 | 首层柱 |  | 有专家论证，未发现有重大质量安全隐患 | 劳泽瑜、张子军 |
| 12 | 佛山岭南天地13B地块幼儿园项目 | 禅城区国土城建和水务局 | 8.2-9.85m/300mm*800mm | 四层 |  | 有专家论证，未发现有重大质量安全隐患 | 杨智恒、郭崇宏 |
| 13 | 广东联塑科技实业有限公司总部办公大楼 | 顺德区国土城建和水利局 | 主楼首层局部层高13.1米，最大梁截面为400*1000，附楼局部层高8.85 米，最大梁截面400*1300 | 基坑未回填 | 2011年 | 已通过专家论证，未施工 | 林可俊、曾志华 |
| 14 | 美的大良顺峰山项目B、C2区 | 顺德区国土城建和水利局 | 首层以及地下室顶板超过20KN/m线 荷载的大梁支模工程 | 部分完成 | 2012年 | 已通过专家论证，部分已完成 | 林可俊、曾志华 |
| 15 | 美的大良顺峰山项目（A、C1区）工程 | 顺德区国土城建和水利局 | 四层结构梁板位置6～9×D～F轴支模高度18米、五层结构板位置，6～9轴×G～J轴，15～16轴×L～Q轴支撑高度分别为11.5m、23m的高支模工程，地下室底板位置和主体结构位置 部分超重支模工程 | 部分完成 | 2012年 | 地下室顶板的超重支模已经过监督检查验收。 | 林可俊、曾志华 |
| 16 | 勒流裕源小学 | 顺德区国土城建和水利局 | 支模高度为8.0米的高支模工程以及礼堂1/7～1/8轴位置和礼堂圈梁、天沟位置的 超过8.0米的高支模工程 | 未施工 | 2012 | 已通过专家论证，未施工 | 林可俊、曾志华 |
| 17 | 东圣维拉花园（二期）3座、5座、配电房、人 防地下室 | 顺德区国土城建和水利局 | 地下室层高为3.9米，顶板厚度为200MM，大梁截面为600×1400，天面设有飘檐板最大挑出长度为1.4米 | 基础开挖 | 预计6月底完成 | 方案已通过专家论证 | 梁伟祥 |
| 序号 | 工 程 名 称 | 工程直接 监管部门 | 基本情况（支模高度/跨度/线、面荷载/面积） | 工程进度 | 计划浇 筑时间 | 质量安全监督 检查情况 | 检查人员 |
| 18 | 万科水晶花园二期13#楼及地下室 | 顺德区国土城建和水利局 | 首层楼面高度为8.3米高大支模工程 | 基础 | 预计6月底完成 | 方案已通过专家论证 | 梁伟祥 |
| 19 | 四季花园酒店 | 顺德区国土城建和水利局 | 6-14交J/2-E轴大堂中空高度为11米、2-1/16~3-1/9交2-1/B~3-2/A轴宴会厅中空高度为17米 | 试桩(停工) | 预计6月底完成 | 方案已通过专家论证 | 梁伟祥 |
| 20 | 日高华庭 | 顺德区国土城建和水利局 | 线荷载超过20KN/m | 打桩 | 预计6月底完成 | 方案已通过专家论证 | 周培安、夏志成 |
| 21 | 广东德冠包装材料有限公司企业技术中心 | 顺德区国土城建和水利局 | 高支模、12米 | 首层柱 | 2012.04.30 | 方案已通过专家论证 | 伍君毅 |
| 22 | 佛山市伟仕达电器有限公司综合楼二 | 顺德区国土城建和水利局 | 高支模、8.3米 | 基础 | 2012.4.30 | 方案已通过专家论证 | 伍君毅 |
| 23 | 恒德丰大厦 | 顺德区国土城建和水利局 | 建筑物高度为49.7米，地下室顶板存在超大梁，截面为500×1400、400×1300、350×1500，三层结构层大堂位置存在超高支模，支撑最大高度为11m | 基坑开挖 | 2012年 | 已通过专家论证，未施工 | 司徒沛栋、蔡光盛 |
| 24 | 三水粮油中心项目施工一期工程 | 三水区国土城建和水务局 | 最大高度15m | 已论证，未施工 |  |  | 邓创球 唐伟明 |
| 25 | 吴洁贞厂房 | 三水区国土城建和水务局 | 高度10.5m | 已捣制 |  | 符合要求 | 区盛荣 孙洪兴 |
| 26 | 佛山市科立工业设备有限公司（三水厂区）项目 | 三水区国土城建和水务局 | 梁结构高度9m | 已论证，未施工 |  |  | 梅健儿 陈伟钊 |
| 序号 | 工 程 名 称 | 工程直接 监管部门 | 基本情况（支模高度/跨度/线、面荷载/面积） | 工程进度 | 计划浇 筑时间 | 质量安全监督 检查情况 | 检查人员 |
| 27 | 年产8000吨树脂项目甲类车间A1 | 三水区国土城建和水务局 | 梁结构高度18m | 已论证，未施工 |  |  | 陈志辉 陈伟钊 |
| 28 | 矿渣粉磨 | 三水区国土城建和水务局 | 最大高度16米 | 已论证，未施工 |  |  | 区盛荣 罗俊荣 |
| 29 | 汽轮发电机房、SP余热锅炉房、AQC余热锅炉房 | 三水区国土城建和水务局 | 最大高度20.5米 | 已论证，个别部位正在搭设 |  | 基本符合要求 | 区盛荣 罗俊荣 |
| 30 | 美顿五金车间二 | 三水区国土城建和水务局 | 高度9米 | 正在搭设 |  | 基本符合要求 | 黄绪云 梁伟权 |
| 31 | 恒达永安广场 | 三水区国土城建和水务局 | 最大梁850×1800，飘板最高处20.5米 | 已论证，未搭设 |  |  | 李晓峰 丁正伟 |

填表说明：基本情况应填写高大模板的最大支模高度、跨度、施工总荷载或集中线荷载等。