| 序号 | 工 程 名 称 | 工程直接 监管部门 | 基本情况（支模高度/跨度/线、面荷载/面积） | 工程进度 | 计划浇 筑时间 | 质量安全监督 检查情况 | 检查人员 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 创鸿汇苑B区 | 南海区国土城建和水务局 | 转换层截面梁 1.2m×1.2m/60KN/m | 已搭设 |  | 已论证 | 王元东、张杰聪曾汝国 |
| 2 | 广发金融中心 | 南海区国土城建和水务局 | 11.2m | 已搭设 |  | 已论证 | 王元东、张杰聪曾汝国 |
| 3 | 创鸿广场 | 南海区国土城建和水务局 | 转换层1.0×1.8m 45KN/m | 已塔设 |  | 已论证 | 王元东、张杰聪 曾汝国 |
| 4 | 荣耀国际 金融中心 | 南海区国土城建和水务局 | 11m高支模 | 未搭设 |  | 未论证 | 王元东、张杰聪 曾汝国 |
| 5 | 中信巴卡拉酒店 | 南海区国土城建和水务局 | 26.8~44.8 KN/㎡ | 停工 |  | 已论证 | 何智华、胡伟康 |
| 6 | 梦工场精品酒店 | 南海区国土城建和水务局 | 9m高支模 | 已搭设 |  | 已论证 | 何耀洛、梁宏宇 |
| 7 | 顺德区大良南国西路地块保障性住房项目一期二标段 | 顺德区国土城建和水利局 | 地下室顶板存在超重梁 | 基础 | 2012 | 方案已通过专家论证 | 林可俊、曾志华 |
| 8 | 嘉信龙成大厦 | 顺德区国土城建和水利局 | 商场8.7m的高大支模 | 基础 | 2012 | 方案已通过专家论证 | 林可俊、曾志华 |
| 9 | 佛山110KV新城变电站 | 顺德区国土城建和水利局 | 综合楼天面梁板5～11xA～B支撑高度1062米 | 基础 | 2012 | 方案已通过专家论证 | 林可俊、曾志华 |
| 10 | 四季花园酒店 | 顺德区国土城建和水利局 | 6-14交J/2-E轴大堂中空高度为11米、2-1/16~3-1/9交2-1/B~3-2/A轴宴会厅中空高度为17米 | 试桩(停工) | 预计6月底完成 | 方案已通过专家论证 | 梁伟祥 |
| 11 | 日高华庭 | 顺德区国土城建和水利局 | 线荷载超过20KN/m | 基坑支护 | 预计9月底完成 | 方案已通过专家论证 | 周培安、夏志成 |
| 12 | 华海大厦 | 顺德区国土城建和水利局 | 线荷载超过20KN/m | 主体 | 预计9月底完成 | 方案已通过专家论证 | 周培安、夏志成 |
| 13 | 廖家昌、陈建华、伍志强、梁根洪商住楼 | 顺德区国土城建和水利局 | 二层结构超重梁，截面700*800 | 基础 | 未知 | 已通过专家论证，未施工 | 陈彦勋、潘贺华 |
| 14 | 顺德科颐投资有限公司科颐园厂房四、厂房五 | 顺德区国土城建和水利局 | 9.2米天沟及8米以上山墙框架梁 | 二层 | 2012年9月 | 已通过专家论证，未施工 | 陈彦勋、潘贺华 |
| 15 | 凤都雅居6、7、8、9座 | 顺德区国土城建和水利局 | 6—7座十二层处超高梁，梁板面标高+36M，8—9座十三层处超高梁，梁板面标高+39M，梁截面最大800×300 | 13-14层 | 未定 | 方案已通过专家论证 | 何锦江 |
| 16 | 周子鹏商务中心 | 顺德区国土城建和水利局 | 三层结构楼板7~8交A ~F、8~9交A~E为8.6m的高大支模；四层结构楼板6~7交A~C为12.9米的高大模板。 | 基础 | 未定 | 已通过专家论证，未施工 | 司徒沛栋、蔡光盛 |
| 17 | 佛禅(挂)2009-008地块(佛山市世博商业中心) | 禅城区国土城建和水务局 | 扣件式钢管和门式架作为支撑体系。最大高度31m，梁截面有1200*2500、700*1200、400*900等，板厚500mm、450mm。 | 8层 | 已完成 | 有专家论证，未发现有重大质量安全隐患 | 黄常坚、凌伟岳 |
| 18 | 06-CG13地块(万科城六期四区1座、垃圾站) | 禅城区国土城建和水务局 | 柱帽高度为3700mm，柱帽尺寸为260*2600*600；梁支撑高度为4850mm，梁最大截面为500mm*1850mm，板厚180mm。 | 3层 |  | 有专家论证，未发现有重大质量安全隐患 | 王海波、杨志杰 |
| 19 | 佛禅(拍)2010-001地块东海银湾濠园 | 禅城区国土城建和水务局 | 主要为2800*2800*650的柱帽，局部存在高度大于8.2米高支模。 | 13层 | 已完成 | 有专家论证，未发现有重大质量安全隐患 | 黄常坚、凌伟岳 |
| 20 | 佛禅(挂)2010-016地块禅城区铁军小学迁建项目 | 禅城区国土城建和水务局 | (2-4)-(2-7)轴*(2-A)-(2-C)轴首层层高8.35米，最大梁截面为300*800，板厚120mm。采用满堂红钢管脚手架支撑体系。 | 教学楼五层、图书馆和饭堂三层 |  | 有专家论证，未发现有重大质量安全隐患 | 李家辉、唐亮 |
| 21 | 东成立亿产业园A1附属办公、A2厂房、A3厂房 | 禅城区国土城建和水务局 | （A1-1）—（A1-5）轴与A-（A1-A）轴间1-3层贯通，高度11.15米，最大梁截面550*1200；3-5层贯通，高度6.60-6.95米，最大梁截面550*1500，板厚120mm。采用扣件式钢管脚手架支撑体系。 | 四层 |  | 有专家论证，未发现有重大质量安全隐患 | 王海波、杨志杰 |
| 22 | 环湖小学教学楼 | 禅城区国土城建和水务局 | 支撑高度12.0米，采用满堂红扣件式钢管进行支撑。 | 屋面 |  | 有专家论证，未发现有重大质量安全隐患 | 王海波、杨志杰 |
| 23 | 禅城区石湾镇街道隔田坊保障性住房建设项目 | 禅城区国土城建和水务局 | 支模高度9.0米，支撑体系采用满堂红钢管脚手架，立杆纵横间距分别为1.0、0.9米，步距为1.6米。最大梁截面为200*600，板厚120/150mm | 地下室 |  | 有专家论证，未发现有重大质量安全隐患 | 曾晓明、古伟强、陈茂俊 |
| 24 | 南庄镇公共交通枢纽站 | 禅城区国土城建和水务局 | 1-3轴大堂候车室，支模高度为8米；4-6轴交E轴下大堂中庭，模板支撑高度9米。采用扣件式钢管支撑体系。 | 二层 |  | 有专家论证，未发现有重大质量安全隐患 | 曾晓明、古伟强、陈茂俊 |
| 25 | 三水粮油中心项目施工一期工程 | 三水区国土城建和水务局 | 最大高度15m | 施工中 |  | 已论证，未发现重大安全隐患 | 邓创球 唐伟明 |
| 26 | 矿渣粉磨 | 三水区国土城建和水务局 | 最大高度16米 | 基础 |  | 已论证，未检查 | 区盛荣 罗俊荣 |
| 27 | 汽轮发电机房、SP余热锅炉房、AQC余热锅炉房 | 三水区国土城建和水务局 | 最大高度18米 | 只剩AQC余热锅炉房搭设中 |  | 未检查 | 区盛荣 罗俊荣 |
| 28 | 佛山市红珊瑚木业有限公司办公楼 | 三水区国土城建和水务局 | 高度9米、13.2米、21.6米 | 9米已完成，13.2米已完成，21.6米搭设中 |  | 未发现重大安全隐患 | 李晓峰 罗俊荣 |
| 29 | 御龙湾10号楼 | 三水区国土城建和水务局 | 高度9米、8.1米 | 地下车库 |  | 未检查 | 区盛荣 孙洪兴 |

填表说明：基本情况应填写高大模板的最大支模高度、跨度、施工总荷载或集中线荷载等。