| 序号 | 工 程 名 称 | 工程直接 监管部门 | 基本情况（开挖深度/支护形式/面积/周边情况） | 工程进度 | 基坑安全使用期限 | 质量安全监督检查情况 | 检查人员 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保利东景花园 | 市安监站 | 约50000m2/最大深度8.0m/负二层 | 基础至31层 | --- | 方案已经专家论证。抽查未发现有重大安全隐患 | 林国强、源泽林、 |
| 2 | 创意中心 | 市安监站 | 约12000m2/最大深度14.5m/负三层 | 基础面板施工 | 1年 | 方案已经专家论证。 | 林国强、源泽林、杨广坚 |
| 3 | 保利1#地块 | 市安监站 | 41109m2/最大深度14.5m/负三层 | 部分开挖，基础至22层 | --- | 方案已经专家论证。抽查未发现有重大安全隐患 | 邓羽平、何建辉 |
| 4 | 星耀广场 | 市安监站 | 19000m2/最大深度15.4m/负三层 | 地下室施工 | --- | 方案已经专家论证。抽查未发现有重大安全隐患 | 邓羽平、何建辉 |
| 5 | 东平广场 | 市安监站 | 最大深度20m/负四层 | 部分基础桩施工 | --- | 方案已经专家论证。抽查未发现有重大安全隐患 | 林国强、源泽林、邓羽平 |
| 6 | 岭南大道工程 | 市安监站 | 约12600m2/深度6.01m | 部分待开挖 |  | 方案已经专家论证。抽查未发现有重大安全隐患 | 邓羽平、何建辉 |
| 7 | 燃气抢修中心大楼 | 南海区国土城建和水务局 | 约14630m2/深度12.45m | 地下室施工 |  | 方案已经专家论证。抽查未发现有重大安全隐患 | 邓羽平、何建辉 |
| 8 | 高明中港广场 | 高明区国土城建和水务局 | 基坑深11.8米 | 地下室施工 | 1年 | 抽查未发现有重大质量安全隐患 | 何苑林、周庆光 |
| 9 | 丽柏广场 | 高明区国土城建和水务局 | 基坑深5米 | 已回填 | 6个月 | 抽查未发现有重大质量安全隐患 | 阮子航、关均炳 |
| 10 | 盈翠轩 | 高明区国土城建和水务局 | 基坑深5米 | 已回填 | 6个月 | 抽查未发现有重大质量安全隐患 | 关均炳、梁绍明 |
| 11 | 合生君景湾君泓轩1~8栋 | 南海区国土城建和水务局 | -12m | 未开工 | 1年 | 未论证 | 何智华、胡伟康 |
| 12 | 中鸿华美达 酒店式公寓 | 南海区国土城建和水务局 | -11.65m/锚索+板撑/16315 m2 | 挖至坑底 | 1年 | 基坑稳定，用电存在问题 | 何智华、胡伟康 |
| 13 | 金碧海岸花园 9-11号 | 南海区国土城建和水务局 | -9.75m/桩锚/12500 m2 | 已开挖 | 1年 | 施工用电存在问题，限期整改 | 何智华、胡伟康 |
| 14 | 风度花园 | 南海区国土城建和水务局 | -4.3~-9.8m/放坡+土钉墙 | 底板 | 1年 | 抽查未发现有重大质量安全隐患 | 刘金球、苏镜明 |
| 15 | 创鸿汇苑 | 南海区国土城建和水务局 | -9.4~-11.75m/桩锚 | 部分回填 | 1年 | 抽查未发现有重大质量安全隐患 | 王元东、张杰聪曾汝国 |
| 16 | 金域蓝湾N11-25号楼 | 南海区国土城建和水务局 | -9.2m/桩锚 | 底板 | 1年 | 抽查未发现有重大质量安全隐患 | 王元东、张杰聪曾汝国 |
| 17 | 智富大厦 | 南海区国土城建和水务局 | -8m/桩锚/17901.26 m2 | 基础 | 1年 | 抽查未发现有重大质量安全隐患 | 王元东、张杰聪曾汝国 |
| 18 | 中盛大厦 | 南海区国土城建和水务局 | -8.25m/桩锚 | 底板 | 1年 | 抽查未发现有重大质量安全隐患 | 王元东、张杰聪曾汝国 |
| 19 | 承展大厦 | 南海区国土城建和水务局 | -10.6m/11234.3㎡/桩锚 | 基础 | 1年 | 抽查未发现有重大质量安全隐患 | 王元东、张杰聪曾汝国 |
| 20 | 丽日世纪金鼎 | 南海区国土城建和水务局 | -10m/桩锚 | 顶板 | 1年 | 抽查未发现有重大质量安全隐患 | 王元东、张杰聪曾汝国 |
| 21 | 丽雅嘉园 | 南海区国土城建和水务局 | -6m/桩锚/11945.88 m2 | 基础 | 1年 | 已论证 | 王元东、张杰聪曾汝国 |
| 22 | 宏宇景裕豪园 | 南海区国土城建和水务局 | -9.5m/桩锚+土钉 | 部分顶板 | 1年 | 抽查未发现有重大质量安全隐患 | 王元东、张杰聪曾汝国 |
| 23 | 中海千灯湖花园商业19~26栋 | 南海区国土城建和水务局 | -8.1m/桩锚+止水帷幕 | 基础 | 1年 | 抽查未发现有重大质量安全隐患 | 王元东、张杰聪曾汝国 |
| 24 | 亿能大厦 | 南海区国土城建和水务局 | -8.9m/桩锚 | 底板 | 1年 | 抽查未发现有重大质量安全隐患 | 王元东、张杰聪曾汝国 |
| 25 | 越秀星汇云锦商业中心B区 | 南海区国土城建和水务局 | -19.4m/地下连续墙 | 支护桩 | 1年 | 抽查未发现有重大质量安全隐患 | 王元东、张杰聪曾汝国 |
| 26 | 万达广场 | 南海区国土城建和水务局 | -10.1m/桩锚 | 局部两层 | 1年 | 抽查未发现有重大质量安全隐患 | 王元东、张杰聪曾汝国 |
| 27 | 粤港金融科技园 一期 | 南海区国土城建和水务局 | -7.8m/31385㎡/桩锚+内支撑 | 挖至坑底 | 1年 | 抽查未发现有重大质量安全隐患 | 王元东、张杰聪 曾汝国 |
| 28 | 富丰新城二期 | 南海区国土城建和水务局 | -9.4m/止水帷幕 | 已开挖 | 1年 | 抽查未发现有重大质量安全隐患 | 王元东、张杰聪 曾汝国 |
| 29 | 怡丰新城 | 南海区国土城建和水务局 | -12m/桩锚+放坡/28118㎡ | 基础 | 1年 | 抽查未发现有重大质量安全隐患 | 王元东、张杰聪 曾汝国 |
| 30 | 荣耀国际金融中心 | 南海区国土城建和水务局 | -18.4m/桩锚 | 基础 | 1年 | 抽查未发现有重大质量安全隐患 | 王元东、张杰聪 曾汝国 |
| 31 | 创超时代文化创意园 | 南海区国土城建和水务局 | -8.55m/桩锚+止水帷幕 | 基础 | 1年 | 抽查未发现有重大质量安全隐患 | 王元东、张杰聪 曾汝国 |
| 32 | 腾大时代广场一期地下室 | 南海区国土城建和水务局 | -9m/锚杆 | 局部回填 | 1年 | 基坑稳定、观测无异常 | 余显志、张森开 何耀雄 |
| 33 | 和富博湖轩 | 南海区国土城建和水务局 | -7.15m/放坡/5455.16 m2 | 未开挖 | 1年 | 未论证 | 余显志、张森开 何耀雄 |
| 34 | 西樵雅居乐花园1-4栋、地下库 | 南海区国土城建和水务局 | -5m | 局部回填 | 1年 | 已论证 | 何耀洛、梁宏宇 |
| 35 | 星辰花园 | 南海区国土城建和水务局 | -5.4m/止水帷幕加土钉 | 基础 | 1年 | 已论证 | 任瑜、刘金球 |
| 36 | 祈福南湾半岛S1~6地块 | 南海区国土城建和水务局 | -3.5~-8.4m /锚杆、土钉墙 | 基础 | 1年 | 已论证 | 傅永乐、郑仲伟 |
| 37 | 保利家园二期 | 顺德区国土城建和水利局 | 开挖深度6~7米 | 基坑未回填 | 1年 | 基坑已通过专家验收。 | 林可俊、曾志华 |
| 38 | 顺德国际华美达广场 | 顺德区国土城建和水利局 | 开挖深度超过5米 | 基坑未回填 | 1年 | 基坑已通过专家验收。 | 林可俊、曾志华 |
| 39 | 天品花园二、三期 | 顺德区国土城建和水利局 | 开挖深度超过5米 | 基坑未回填 | 1年 | 基坑已通过专家验收。 | 林可俊、曾志华 |
| 40 | 嘉信龙成大厦 | 顺德区国土城建和水利局 | 开挖深度最深9.3米 | 基坑开挖 | 1年 | 方案已通过专家论证 | 林可俊、曾志华 |
| 41 | 盈信城市广场基坑支护工程 | 顺德区国土城建和水利局 | 开挖深度最深10米 | 基坑开挖 | 1年 | 方案已通过专家论证，已通过验收 | 林可俊、曾志华 |
| 42 | 大良南国西路地块保障性住房项目一期二标段 | 顺德区国土城建和水利局 | 开挖深度约为4m～5.2m | 基坑开挖 | 1年 | 方案已通过专家论证。 | 林可俊、曾志华 |
| 43 | 德辉楼 | 顺德区国土城建和水利局 | 电梯井开挖深度超5m | 地下室 | 1年 | 方案已通过专家论证。 | 林可俊、曾志华 |
| 44 | 四季花园酒店 | 顺德区国土城建和水利局 | 地下室底板面深度为-5.3米，电梯机房局部开挖最深为-7.9米 | 试桩(停工) | 1年 | 方案已通过专家论证 | 梁伟祥、胡慧文 |
| 45 | 美的御海东郡花园地块一(二期高层住宅)地下室、架空层车库（1号－2号、8号、9号）（基坑支护） | 顺德区国土城建和水利局 | 开挖深度5.m | 基坑支护 | 1年 | 方案已通过专家论证 | 林可俊、曾志华 |
| 46 | 四季花园酒店 | 顺德区国土城建和水利局 | 地下室底板面深度为-5.3米，电梯机房局部开挖最深为-7.9米 | 试桩(停工) | 1年 | 方案已通过专家论证 | 梁伟祥、胡慧文 |
| 47 | 东逸湾、东岸、高邸二期一、二区 | 顺德区国土城建和水利局 | 地下室、开挖深度超5m | 未施工 | 1年 | 方案已通过专家论证 | 梁伟祥、胡慧文 |
| 48 | 嘉兆台 | 顺德区国土城建和水利局 | 二层地下室、开挖深度超过8 m | 支护柱施工 | 1年 | 方案已通过专家论证 | 叶贵棠、王晓明 |
| 49 | 大良丹桂公园停车场工程 | 顺德区国土城建和水利局 | 三层地下室，开挖深度5 m以上 | 地下室面板 | 1年 | 方案已通过专家论证 | 梁祖奇、洪泽坤 |
| 50 | 置地名轩 | 顺德区国土城建和水利局 | 二层地下室、开挖深度超过8 m | 未施工 | 1年 | 方案已通过专家论证 | 劳建海、陈伟求 |
| 51 | 广东银河摩托车集团有限公司综合楼 | 顺德区国土城建和水利局 | -4.8M/大开挖(放坡)/1400M2/空地 | 未开挖 | 1年 | 方案已通过专家论证 | 杨焯荣 |
| 52 | 村民公寓 | 禅城区国土城建和水务局 | 两层地下室，大开挖深度为5.80米，支护形式为复合土钉墙。 | 地下室顶板 | 1年 | 有专家论证，未发现有重大质量安全隐患 | 黄常坚、凌伟岳 |
| 53 | 佛山佛铁经济适用房项目 | 禅城区国土城建和水务局 | 一层地下室，开挖深度4.70m、5.10m、6.00m，支护形式：1-1剖面～8-8剖面为搅拌桩重力式挡土墙、9-9～10-10剖面为土钉墙、11-11剖面为桩锚结构。基坑北侧距离广三铁路12～20米，西南侧距离2层建筑物6.5～10.0米。 | 负三米 | 1年 | 有专家论证，未发现有重大质量安全隐患 | 杨智恒、郭崇宏 |
| 54 | 佛山军分区经济适用住房项目 | 禅城区国土城建和水务局 | 一层地下室，开挖深度为5.15-7.85米。支护方式：西侧采用灌注桩支护结构，其余三侧采用挂网喷锚支护方式。 | 挖孔桩(基坑开挖至底，桩基础施工） | 1年 | 有专家论证，未发现有重大质量安全隐患 | 王海波、杨志杰、区局巡查组 |
| 55 | 禅城区石湾镇街道隔田坊保障性住房建设项目 | 禅城区国土城建和水务局 | 1-2层地下室，开挖深度2.4-6.7米间。支护形式为：自然放坡、桩锚结构。 | 地下室底板 | 1年 | 有专家论证，未发现有重大质量安全隐患 | 曾晓明、古伟强、陈茂俊 |
| 56 | 佛禅(挂)2010-019地块(喜悦国际广场项目) | 禅城区国土城建和水务局 | 三层地下室，开挖深度为19.60-21.00米，采用的支护方式为灌注桩+内支撑和锚索。 | 地下室顶板 | 1年 | 有专家论证，未发现有重大质量安全隐患 | 曾晓明、古伟强、陈茂俊 |
| 57 | 环湖小学 | 禅城区国土城建和水务局 | 一、二层地下室，开挖深度为5.5-6.9米，支护形式为复合土钉墙 | 地下室底板 | 1年 | 有专家论证，未发现有重大质量安全隐患 | 王海波、杨志杰 |
| 58 | 江堤路东侧、朗兴路北侧地块厂房 | 禅城区国土城建和水务局 | 一层地下室，开挖深度为4.90米（局部为5.9米），采用的支护方式为放坡、土钉墙。 | 地下室顶板 | 1年 | 有专家论证，未发现有重大质量安全隐患 | 王海波、杨志杰 |
| 59 | 村民公寓 | 禅城区国土城建和水务局 | 一层和二层地下室。基坑深度为4.4、7.9米，支护形式为搅拌桩+放坡+土钉。 | 桩基础 | 1年 | 有专家论证，未发现有重大质量安全隐患 | 黄常坚、凌伟岳 |
| 60 | 佛禅(挂)2010-021地块(张槎商会大厦)项目 | 禅城区国土城建和水务局 | 二层地下室，开挖深度为10.55（局部为13.5米），采用桩+内支撑支护形式。 | 支护桩施工 | 1年 | 有专家论证，未发现有重大质量安全隐患 | 杨智恒、郭崇宏 |
| 61 | 佛禅(拍)2011-006地块(东海国际商务公馆)项目 | 禅城区国土城建和水务局 | 大开挖深度为5.3米，局部为6.2米，支护形式为搅拌桩+锚索+钻孔桩。 | 开挖到底 | 1年 | 有专家论证，未发现有重大质量安全隐患 | 劳泽瑜、张子军 |
| 62 | 天丰花园一期(1#-3#)基坑基础 | 禅城区国土城建和水务局 | 一层、二层地下室，开挖深度7.4、8.2、8.8、9.9米。支护形式为上部复合土钉墙、下部悬臂桩。 | 基坑开挖 | 1年 | 有专家论证，未发现有重大质量安全隐患 | 劳泽瑜、张子军 |
| 63 | 南庄镇公共交通枢纽站 | 禅城区国土城建和水务局 | 一层地下室，开挖深度5米，支护形式为拉森钢板桩。 | 完成 | 1年 | 有专家论证，未发现有重大质量安全隐患 | 曾晓明、古伟强、陈茂俊 |
| 64 | 杏头商业中心 | 禅城区国土城建和水务局 | 开挖深度6.8米，拉森钢板支撑 | 未开挖 | 1年 | 有专家论证，未发现有重大质量安全隐患 | 曾晓明、古伟强、陈茂俊 |
| 65 | 佛山大桥临时加油加气站 | 禅城区国土城建和水务局 | 新建罐池，平面尺寸为20.48米*10.48米，开挖深度为5.50米，局部集水井为7米。采用拉森钢板桩进行支护。 | 地下室底板 | 1年 | 有专家论证，未发现有重大质量安全隐患 | 劳泽瑜、张子军 |
| 66 | 永安旧街区市东上路西侧地块改造项目 | 禅城区国土城建和水务局 | 一层地下室，基坑大开挖深度4.20米，局部为5.30米；机械车库开挖深度为7.00米。 | 未开挖 | 1年 | 有专家论证，未发现有重大质量安全隐患 | 曾晓明、古伟强、陈茂俊 |
| 67 | 智慧新城启动区之一区T1-T4栋工程 | 禅城区国土城建和水务局 | 三层地下室，开挖深度为14.3m。采用桩锚支护体系。 | 部分开挖到底 | 1年 | 有专家论证，暂未发现有重大质量安全隐患 | 李业景、肖昌飞 |
| 68 | 智慧新城启动区之五区 | 禅城区国土城建和水务局 | 二层地下室，开挖深度为5.6m。采用桩锚支护体系。 | 负一层底板 | 1年 | 有专家论证，暂未发现有重大质量安全隐患 | 李业景、肖昌飞 |
| 69 | 江南新区二期工程茶香园、杜鹃园 | 三水区国土城建和水务局 | 支护最高14.5m | 地下室完成，部分已封顶 |  | 未发现重大安全隐患 | 钟永强 颜文照 |
| 70 | 三水区残疾人康复大楼 | 三水区国土城建和水务局 | 开挖深度4.6米 | 基坑开挖到位，停工中 |  | 未发现重大安全隐患 | 冯耀成 梁伟权 |
| 71 | 三水花园酒店附楼二期 | 三水区国土城建和水务局 | 开挖深度9.5-11.1米 | 未施工 |  | 未发现重大安全隐患 | 梅健儿 陈伟钊 |
| 72 | 江帆花园1座、2座、3座、4座、5座工程 | 三水区国土城建和水务局 | 开挖深度5.5米 | 桩基础 |  | 未发现重大安全隐患 | 区盛荣 孙洪兴 |